|  | Информация АО "Электротехнический комплекс" по объектам свыше 35кВ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - об объёме максимальной мощности к своим сетевым объектам |  |  |  |  | на 31.03.2021г. |
| - о суммарной максимальной мощности по заявкам на технологическое присоединение |  |  |  |  | за 1 квартал 2021г. |
| - о суммарной максимальной мощности по заключенным договорам на технологическое присоединение |  |  |  |  | за 1 квартал 2021г. |
| - об указанных данных, полученных от смежных сетевых организаций |  |  |  |  | за 1 квартал 2021г. |
| № п/п | Наименование подстанции | Информация |  |  |  |
|  |  | Максимальная мощность, кВт | Заявки, кВт | Договоры, кВт | Данные ССО, заявок(кВт) /договоров(кВт) |
| 1 | ПС "ВОС" 110/6/6кВ | 20212,2 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 2 | ПС "Падь" 110/6кВ | 7379 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 3 | ПС "ГНС" 110/6кВ | 6904,21 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 4 | ПС "ОБВ-1" 110/6кВ | 10206,56 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 5 | ПС "ОБВ-2" 110/6кВ | 7423 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 6 | ПС "Кислородная" 110/10/6кВ | 45338 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 7 | ПС "Комсомольская" 110/35/6кВ | 12096(без 35кВ) | 0 | 1200 | не предоставлены |
|  | Информация АО "Электротехнический комплекс" по объектам до 35кВ: |  |  |  |  |
| - об объёме максимальной мощности к своим сетевым объектам |  |  |  |  | на 31.03.2021г. |
| - о суммарной максимальной мощности по заявкам на технологическое присоединение |  |  |  |  | за 1 квартал 2021г. |
| - о суммарной максимальной мощности по заключенным договорам на технологическое присоединение |  |  |  |  | за 1 квартал 2021г. |
| - об указанных данных, полученных от смежных сетевых организаций |  |  |  |  | за 1 квартал 2021г. |
| № п/п | Наименование подстанции | Информация |  |  |  |
|  |  | Максимальная мощность, кВт | Заявки, кВт | Договоры, кВт | Данные ССО, кВт |
| 1 | РП Водозабор | 1350 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 2 | ТП-3327 | 2727,2 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 3 | РП-111 | 2200,38 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 4 | ТП-1635 | 1450,02 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 5 | РП-700 | 4836,27 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 6 | ТП-5726 | 3022,15 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 7 | ТП-3111 | 1245,87 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 8 | ТП-4152 | 469 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 9 | ТП-1201 | 838 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 10 | ТП-6045 | 1039,21 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 11 | ТП-6130 | 650,5 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 12 | ТП-8549 | 1540,07 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 13 | ТП-2140 | 424 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 14 | ТП-8869 | 594,04 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 15 | ТП-8112 | 792 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 16 | ТП-1105 | 149 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 17 | ТП-3879 | 487 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 18 | КТП-36 | 417 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 19 | ТП-2110 | 202 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 20 | ТП-6044 | 1967,32 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 21 | ТП-5896 | 0 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 22 | ТП-5895 | 300 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 23 | ТП-1125 | 277 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 24 | ТП-5010 | 146 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 25 | ТП-6603 | 164,31 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 26 | ТП-7018 | 330 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 27 | ТП-8100 | 2353,34 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 28 | ТП-2125 | 55 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 29 | ТП-2195 | 112 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 30 | ТП-2196 | 70 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 31 | ТП-2138 | 150 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 32 | ТП-2139 | 250 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 33 | ТП-1626 | 303 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 34 | КТП-ГА-3-2 | 323 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 35 | КТП-7107 | 100 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 36 | РП-1 ВОС | 700 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 37 | РП-2 ВОС | 7025 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 38 | РП-3 ВОС | 2270 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 39 | РП-4 ВОС | 500 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 40 | РП-5 ВОС | 400 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 41 | РП-6 ВОС | 450 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 42 | ТП-5 ВОС | 315 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 43 | ТП-7 ВОС | 200 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 44 | ТП-10 ВОС | 125 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 45 | ТП-13 ВОС | 200 | 0 | 360 | не предоставлены |
| 46 | КТП-1 ВОС | 800 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 47 | ТП-2379 | 2311,26 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 48 | ТП-3190 | 250 | 0 | 60 | не предоставлены |
| 49 | РП-245 | уточняется | 0 | 0 | не предоставлены |
| 50 | 2КТПГС-2232 | 940 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 51 | 2КТПГС-2267 | 235 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 52 | 2КТПГС-2268 | 592 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 53 | 2КТПГС-2269 | 592 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 54 | 2КТПГС-2233 | 376 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 55 | 2КТПГС-2234 | 592 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 56 | 2КТПГС-2235 | 592 | 0 | 0 | не предоставлены |
| 57 | 2КТПГС-2266 | 940 | 0 | 0 | не предоставлены |