## Информация
Приложение
№ п/п | Сведения от смежных, по отношению к ПАО "МРСК Сибири", сетевых организаций об объеме максимальной мощности и максимальной мощности указанной в заявках и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения за 2 квартал 2017г.
| Наименование центра питания РСК | Наименование центра питания ТСО | Максимальная заявленная мощность по ТП (МВт), (согласно договора) | Максимальная загрузка трансформаторов по результатам замеров, МВА |  | Информация о ТП за 2 квартал 2017г.
|  |  |  | Зимний максимум на ___.12.2016г (МВА) | Летний максимум на ___.06.2016г (МВА) | Получено заявок на ТП, (МВт) | Заключено договоров ТП (выдано ТУ), (МВт)
Кемеровская область
1 | АО "СШЭМК"
| - | ПС "Березовская-Новая" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС "ВПС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС "Первомайская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС "Бутовская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ЗАО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0.1496 | 0.1346
Омская область
3 | АО "Омскэлектро"
| ПС 110/10 "Амурская" | - | - | - | - | 0.24085 | 0.24085
| ПС 110/10 "Западная" | - | - | - | - | 0.1949 | 0.1949
| ПС 110/10 "Карбышево" | - | - | - | - | 0.19 | 0.19
| ПС 110/10 "Кировская" | - | - | - | - | 0.2395 | 0.2395
| ПС 110/10 "Куйбышевская" | - | - | - | - | 0.1059 | 0.1059
| ПС 110/10 "Левобережная" | - | - | - | - | 0.6838 | 0.6838
| ПС 110/10 "Новая" | - | - | - | - | 0.07868 | 0.07868
| ПС 110/10 "Октябрьская" | - | - | - | - | 0.2825 | 0.2825
| ПС 110/10 "Прибрежная" | - | - | - | - | 0.4254 | 0.4254
| ПС 110/10 "Северо-Западная" | - | - | - | - | 0.36878 | 0.36878
| ПС 110/10 "Сибзавод" | - | - | - | - | 0.4614 | 0.4614
| ПС 110/10 "Фрунзенская" | - | - | - | - | 0.1366 | 0.1366
| ПС 110/10 "Центральная" | - | - | - | - | 0.1405 | 0.1405
| ПС 110/10 "Энтузиастов" | - | - | - | - | 0.74074 | 0.74074
| ПС 110/10 "Советская" | - | - | - | - | 0.2286 | 0.2286
| ПС 110/10 "Барановская" | - | - | - | - | 0.0534 | 0.0534
| ПС 110/10 "Съездовская" | - | - | - | - | 0.086114 | 0.086114
| ПС 110/10 "Весенняяя" | - | - | - | - | 0.2892 | 0.2892
Красноярский край
4 | ООО "Искра-Энергосети"
| - | РП 1 (СБРФ) | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП 382 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП 3007 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП 1182 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | КТП 42-8-4 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП А171 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП271 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП289 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП3209 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП8200 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП78-5-16 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП3095, 3096 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП10131 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП 130-2-9 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП753 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС-54 | 6.529 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.0965 | 5.0815