## реестр (hidden)
Предложение по утверждению дополнительной стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, связанных со стоительством объектов электросетевого хозяйства ("последней милей")
Наименование стандартизированной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки
| руб./км | строительство 1 км ВЛ 110 | каналы связи
Одноцепная ВЛ 110 кВ на металлических опорах неизолированным сталеалеминиевым проводом сечением от 100 до 200 мм2 со строительством каналов связи | 13031603.5774 | 12394153.8859 | 637449.6915

## РЭК 2017 (hidden)
ПАО МРСК Кузбассэнерго-РЭС Т П
№ п/п | Наименование ставки | Ставка, утвержденная на 2016 год | Предложение предприятия |  |  | Предложение экспертов |  | Пояснение
|  |  | Предложение предприятия (капитальные вложения 2001 г.), руб. | Физический объем строительства, км(кВт) | Стандартизированная ставка 2001, руб./км(кВт) | Предложение экспертов (капитальные вложения 2001 г.), руб. | Стандартизированная ставка 2001, руб./км(кВт)
Строительство ВЛ 110 кВ
С.2 1 | Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС до 150 мм2 |  | 1338082.05 | 1 | 1338082.05 | 927435.16 |  | Исключены постоянный отвод земли, дополнительные затраты, содержание службы заказчика, прочие затраты (нет расшифровки).
С.2 2 | Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС до 240 мм2 |  | 2064852.05 | 1 | 2064852.05 | 1434092.92 |  | Исключены постоянный отвод земли, дополнительные затраты, содержание службы заказчика, прочие затраты (нет расшифровки).
С.2 3 | Двухцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС до 150 мм2 |  | 1979442.05 | 1 | 1979442.05 | 1374548.08 |  | Исключены постоянный отвод земли, дополнительные затраты, содержание службы заказчика, прочие затраты (нет расшифровки).
С.2 4 | Двухцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС до 240 мм2 |  | 2683752.05 | 1 | 2683752.05 | 1865522.82 |  | Исключены постоянный отвод земли, дополнительные затраты, содержание службы заказчика, прочие затраты (нет расшифровки).
Строительство ВЛ 35 кВ
С.2 5 | Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 95 мм2 |  | 1231569 | 1 | 1231569 | 1163853 | 1163853 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты,производство работ в зимнее время (нет расшифровки). | 0
С.2 6 | Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 120 мм2 |  | 1255166 | 1 | 1255166 | 1186162 | 1186162 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты,производство работ в зимнее время (нет расшифровки). | 0
С.2 7 | Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 150 мм2 |  | 1289016 | 1 | 1289016 | 1218166 | 1218166 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты,производство работ в зимнее время (нет расшифровки). | 0
С.2 8 | Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 185 мм2 |  | 1313128 | 1 | 1313128 | 1241095 | 1241095 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты,производство работ в зимнее время (нет расшифровки). | 0
С.2 9 | Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 240 мм2 |  | 1394906 | 1 | 1394906 | 1318276 | 1318276 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты,производство работ в зимнее время (нет расшифровки). | 0
С.2 10 | Двухцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 95 мм2 |  | 1594927 | 1 | 1594927 | 1507524 | 1507524 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты,производство работ в зимнее время (нет расшифровки). | 0
С.2 11 | Двухцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 120 мм2 |  | 1642124 | 1 | 1642124 | 1552144 | 1552144 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты,производство работ в зимнее время (нет расшифровки). | 0
С.2 12 | Двухцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 150 мм2 |  | 1709578 | 1 | 1709578 | 1615921 | 1615921 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты,производство работ в зимнее время (нет расшифровки). | 0
С.2 13 | Двухцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 185 мм2 |  | 1803576 | 1 | 1803576 | 1704788 | 1704788 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты,производство работ в зимнее время (нет расшифровки). | 0
С.2 14 | Двухцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 240 мм2 |  | 1921360 | 1 | 1921360 | 1816142 | 1816142 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты,производство работ в зимнее время (нет расшифровки). | 0
| Строительство ВЛ 6-10 кВ |  |  |  |  | 371943.6
С.2 15 | Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 25 мм2 |  | 251978 | 1 | 251978 | 251978 | 251978 |  | 0
С.2 16 | Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 35 мм2 |  | 266441 | 1 | 266441 | 266441 | 266441 |  | 0
С.2 17 | Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 50 мм2 |  | 279578 | 1 | 279578 | 279578 | 279578 |  | 0
С.2 18 | Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 70 мм2 |  | 306640 | 1 | 306640 | 306640 | 306640 |  | 0
С.2 19 | Одноцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 95 мм2 |  | 337052 | 1 | 337052 | 337052 | 337052 |  | 0
С.2 20 | Двухцепной ВЛ с применением неизолированного провода АС 95 мм2 |  | 406969 | 1 | 406969 | 406969 | 406969 |  | 0
С.2 21 | Одноцепной ВЛ с применением защищенного провода СИП-3 1х25 мм2 |  | 297214 | 1 | 297214 | 297214 | 297214 |  | 0
С.2 22 | Одноцепной ВЛ с применением защищенного провода СИП-3 1х35 мм2 |  | 327196 | 1 | 327196 | 279757 | 279757 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты,зимнее удорожание (нет расшифровки). | 0
С.2 23 | Одноцепной ВЛ с применением защищенного провода СИП-3 1х50 мм2 |  | 340560 | 1 | 340560 | 292395 | 292395 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты (нет расшифровки). | 0
С.2 24 | Одноцепной ВЛ с применением защищенного провода СИП-3 1х70 мм2 |  | 369087 | 1 | 369087 | 369087 | 369087 |  | 0
С.2 25 | Двухцепной ВЛ с применением защищенного провода СИП-3 1х70 мм2 |  | 501945 | 1 | 501945 | 445674 | 445674 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты,зимнее удорожание (нет расшифровки). | 0
С.2 26 | Одноцепной ВЛ с применением защищенного провода СИП-3 1х95 мм2 |  | 404733 | 1 | 404733 | 404733 | 404733 |  | 0
С.2 27 | Двухцепной ВЛ с применением защищенного провода СИП-3 1х95 мм2 |  | 575830 | 1 | 575830 | 575830 | 575830 |  | 0
С.2 28 | Одноцепной ВЛ с применением защищенного провода СИП-3 1х120 мм2 |  | 433162 | 1 | 433162 | 433162 | 433162 |  | 0
С.2 29 | Двухцепной ВЛ с применением защищенного провода СИП-3 1х120 мм2 |  | 632644 | 1 | 632644 | 632644 | 632644 |  | 0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  | 278871.6333
С.2 30 | ВЛ с применением самонесущего изолированного провода СИП-4 4х25 мм2 |  | 257687 | 1 | 257687 | 227679.8 | 227679.8 | Корректировка Увеличена количество стоик (на 1000 м ) | 0
С.2 31 | ВЛ с применением самонесущего изолированного провода СИП-4 4х35 мм2 |  | 270763 | 1 | 270763 | 240755.8 | 240755.8 | Корректировка Увеличена количество стоик (на 1000 м ) | 0
С.2 32 | ВЛ с применением самонесущего изолированного провода СИП-4 4х50 мм2 |  | 290556 | 1 | 290556 | 260548.8 | 260548.8 | Корректировка Увеличена количество стоик (на 1000 м ) | 0
С.2 33 | ВЛ с применением самонесущего изолированного провода СИП-4 4х70 мм2 |  | 315544 | 1 | 315544 | 285536.8 | 285536.8 | Корректировка Увеличена количество стоик (на 1000 м ) | 0
С.2 34 | ВЛ с применением самонесущего изолированного провода СИП-4 4х95 мм2 |  | 343516 | 1 | 343516 | 313508.8 | 313508.8 | Корректировка Увеличена количество стоик (на 1000 м ) | 0
С.2 35 | ВЛ с применением самонесущего изолированного провода СИП-4 4х120 мм2 |  | 375207 | 1 | 375207 | 345199.8 | 345199.8 | Корректировка Увеличена количество стоик (на 1000 м ) | 0
С.2 36 | ВЛ с применением самонесущего изолированного провода СИП-4 4х25 мм2 при совместной подвеске на общих опорах |  | 74267 | 1 | 74267 | 0 |  | Исключить так как согласно сметному расчету предусмотрена реконструкция линии с учетом подвески проводов! Не является новым строительством! | 0
С.2 37 | ВЛ с применением самонесущего изолированного провода СИП-4 4х35 мм2 при совместной подвеске на общих опорах |  | 86925 | 1 | 86925 | 0
С.2 38 | ВЛ с применением самонесущего изолированного провода СИП-4 4х50 мм2 при совместной подвеске на общих опорах |  | 107848 | 1 | 107848 | 0
С.2 39 | ВЛ с применением самонесущего изолированного провода СИП-4 4х70 мм2 при совместной подвеске на общих опорах |  | 132910 | 1 | 132910 | 0
С.2 40 | ВЛ с применением самонесущего изолированного провода СИП-4 4х95 мм2 при совместной подвеске на общих опорах |  | 160852 | 1 | 160852 | 0
С.2 41 | ВЛ с применением самонесущего изолированного провода СИП-4 4х120 мм2 при совместной подвеске на общих опорах |  | 193254 | 1 | 193254 | 0
С3,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи
Строительство КЛ-110 кВ
С3.1 | Одной КЛ (АПвПу2г 1х185 мм2) методом ГНБ |  | 4997590 | 1 | 4997590 | 4724555 | 4724555 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.2 | Одной КЛ (АПвПу2г 1х240 мм2) методом ГНБ |  | 5119412 | 1 | 5119412 | 4839727 | 4839727 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.3 | Одной КЛ (АПвПу2г 1х300 мм2) методом ГНБ |  | 5228820 | 1 | 5228820 | 4943163 | 4943163 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.4 | Одной КЛ (АПвПу2г 1х400 мм2) методом ГНБ |  | 5333574 | 1 | 5333574 | 5042199 | 5042199 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.5 | Одной КЛ (АПвПу2г 1х500 мм2) методом ГНБ |  | 5645063 | 1 | 5645063 | 5336684 | 5336684 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.6 | Одной КЛ (АПвПу2г 1х630 мм2) методом ГНБ |  | 5860447 | 1 | 5860447 | 5540311 | 5540311 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.7 | Одной КЛ (АПвПу2г 1х800мм2) методом ГНБ |  | 6622340 | 1 | 6622340 | 6260613 | 6260613 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.8 | Одной КЛ (АПвПу2г 1х1000 мм2) методом ГНБ |  | 7270671 | 1 | 7270671 | 6873554 | 6873554 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.9 | Одной КЛ (АПвПу2г 1х1200 мм2) методом ГНБ |  | 8467580 | 1 | 8467580 | 8005126 | 8005126 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.10 | Двух КЛ (АПвПу2г 1х185 мм2) методом ГНБ |  | 9716904 | 1 | 9716904 | 9186027 | 9186027 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.11 | Двух КЛ (АПвПу2г 1х240 мм2) методом ГНБ |  | 10281640 | 1 | 10281640 | 9719907 | 9719907 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.12 | Двух КЛ (АПвПу2г 1х300 мм2) методом ГНБ |  | 10500428 | 1 | 10500428 | 9926780 | 9926780 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.13 | Двух КЛ (АПвПу2г 1х400 мм2) методом ГНБ |  | 10709937 | 1 | 10709937 | 10124852 | 10124852 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.14 | Двух КЛ (АПвПу2г 1х500 мм2) методом ГНБ |  | 11332914 | 1 | 11332914 | 10713822 | 10713822 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.15 | Двух КЛ (АПвПу2г 1х630 мм2) методом ГНБ |  | 11763682 | 1 | 11763682 | 11121076 | 11121076 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.16 | Двух КЛ (АПвПу2г 1х800мм2) методом ГНБ |  | 13287466 | 1 | 13287466 | 12561679 | 12561679 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.17 | Двух КЛ (АПвПу2г 1х1000 мм2) методом ГНБ |  | 14584130 | 1 | 14584130 | 13787561 | 13787561 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.18 | Двух КЛ (АПвПу2г 1х1200 мм2) методом ГНБ |  | 16977512 | 1 | 16977512 | 16050295 | 16050295 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
| Строительство КЛ-35 кВ | [7 empty] | 0
С3.19 | Одной КЛ (АПвП 1х95 мм2) методом ГНБ |  | 988142 | 1 | 988142 | 934135 | 934135 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.20 | Одной КЛ (АПвП 1х120 мм2) методом ГНБ |  | 1007387 | 1 | 1007387 | 952328 | 952328 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.21 | Одной КЛ (АПвП 1х150 мм2) методом ГНБ |  | 1168363 | 1 | 1168363 | 1104517 | 1104517 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.22 | Одной КЛ (АПвП 1х185 мм2) методом ГНБ |  | 2601941 | 1 | 2601941 | 2459482 | 2459482 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.23 | Одной КЛ (АПвП 1х240 мм2) методом ГНБ |  | 2615134 | 1 | 2615134 | 2471968 | 2471968 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.24 | Одной КЛ (АПвП 1х300 мм2) методом ГНБ |  | 2651877 | 1 | 2651877 | 2506705 | 2506705 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.25 | Одной КЛ (АПвП 1х400 мм2) методом ГНБ |  | 2728865 | 1 | 2728865 | 2579491 | 2579491 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.26 | Одной КЛ (АПвП 1х500 мм2) методом ГНБ |  | 2802124 | 1 | 2802124 | 2648790 | 2648790 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.27 | Двух КЛ (АПвП 1х95 мм2) методом ГНБ |  | 1896702 | 1 | 1896702 | 1792994 | 1792994 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.28 | Двух КЛ (АПвП 1х120 мм2) методом ГНБ |  | 1891995 | 1 | 1891995 | 1788543 | 1788543 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.29 | Двух КЛ (АПвП 1х150 мм2) методом ГНБ |  | 2201840 | 1 | 2201840 | 2081445 | 2081445 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.30 | Двух КЛ (АПвП 1х185 мм2) методом ГНБ |  | 5202955 | 1 | 5202955 | 4918085 | 4918085 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.31 | Двух КЛ (АПвП 1х240 мм2) методом ГНБ |  | 5229659 | 1 | 5229659 | 4943358 | 4943358 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.32 | Двух КЛ (АПвП 1х300 мм2) методом ГНБ |  | 5301514 | 1 | 5301514 | 5012322 | 5012322 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.33 | Двух КЛ (АПвП 1х400 мм2) методом ГНБ |  | 5456804 | 1 | 5456804 | 5158103 | 5158103 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
С3.34 | Двух КЛ (АПвП 1х500 мм2) методом ГНБ |  | 5603314 | 1 | 5603314 | 5296695 | 5296695 | Исключены непредвиденные затрат, прочие затраты, зимние удорожания (нет расшифровки). | 0
| Строительство КЛ-6(10) кВ | [7 empty] | 0
С3.35 | Одной КЛ (АПвП-1х50 мм2) в траншее |  | 477724.18 | 1 | 477724.18 | 477724.18 | 477724.18 |  | 0
С3.36 | Двух КЛ (АПвП-1х50 мм2) в траншее |  | 711307 | 1 | 711307 | 711307 | 711307 |  | 0
С3.37 | Одной КЛ (АПвП-1х70 мм2) в траншее |  | 909653 | 1 | 909653 | 909653 | 909653 | Частично используется (Прокладка кабеля методом ГНБ ) | 0
С3.38 | Двух КЛ (АПвП-1х70 мм2) в траншее |  | 663809 | 1 | 663809 | 663809 | 663809 |  | 0
С3.39 | Одной КЛ (АПвП-1х95 мм2) в траншее |  | 976171 | 1 | 976171 | 976171 | 976171 | Частично используется (Прокладка кабеля методом ГНБ ) | 0
С3.40 | Двух КЛ (АПвП-1х95 мм2) в траншее |  | 795865 | 1 | 795865 | 795865 | 795865 |  | 0
С3.41 | Одной КЛ (АПвП-1х120 мм2) в траншее |  | 1080665 | 1 | 1080665 | 1080665 | 1080665 | Частично используется (Прокладка кабеля методом ГНБ ) | 0
С3.42 | Двух КЛ (АПвП-1х120 мм2) в траншее |  | 834228 | 1 | 834228 | 834228 | 834228 |  | 0
С3.43 | Одной КЛ (АПвП-1х150 мм2) в траншее |  | 1069627 | 1 | 1069627 | 1069627 | 1069627 |  | 0
С3.44 | Двух КЛ (АПвП-1х150 мм2) в траншее |  | 1033082 | 1 | 1033082 | 1033082 | 1033082 |  | 0
С3.45 | Одной КЛ (АПвП-1х185 мм2) в траншее |  | 1100951 | 1 | 1100951 | 1100951 | 1100951 |  | 0
С3.46 | Двух КЛ (АПвП-1х185 мм2) в траншее |  | 1031951 | 1 | 1031951 | 1031951 | 1031951 |  | 0
С3.47 | Одной КЛ (АПвП-1х240 мм2) в траншее |  | 1140112 | 1 | 1140112 | 1140112 | 1140112 |  | 0
С3.48 | Двух КЛ (АПвП-1х240 мм2) в траншее |  | 1113650 | 1 | 1113650 | 1113650 | 1113650 |  | 0
С3.49 | Одной КЛ (АПвП-1х300 мм2) в траншее |  | 1180634 | 1 | 1180634 | 1180634 | 1180634 |  | 0
С3.50 | Двух КЛ (АПвП-1х300 мм2) в траншее |  | 1248561 | 1 | 1248561 | 1248561 | 1248561 |  | 0
С3.51 | Одной КЛ (АПвП-1х400 мм2) в траншее |  | 1261189 | 1 | 1261189 | 1261189 | 1261189 |  | 0
С3.52 | Двух КЛ (АПвП-1х400 мм2) в траншее |  | 1384221 | 1 | 1384221 | 1384221 | 1384221 |  | 0
С3.53 | Одной КЛ (АПвП-1х500 мм2) в траншее |  | 804152 | 1 | 804152 | 804152 | 804152 |  | 0
С3.54 | Двух КЛ (АПвП-1х500 мм2) в траншее |  | 1511523 | 1 | 1511523 | 1511523 | 1511523 |  | 0
С3.55 | Одной КЛ (АПвП-1х630 мм2) в траншее |  | 883748 | 1 | 883748 | 883748 | 883748 |  | 0
С3.56 | Двух КЛ (АПвП-1х630 мм2) в траншее |  | 1670718 | 1 | 1670718 | 1670718 | 1670718 |  | 0
С3.57 | Одной КЛ (ПвП-1х70 мм2) в траншее |  | 1127313 | 1 | 1127313 | 1127313 | 1127313 |  | 0
С3.58 | Одной КЛ (ПвП-1х95 мм2) в траншее |  | 1271846 | 1 | 1271846 | 1271846 | 1271846 |  | 0
С3.59 | Одной КЛ (ПвП-1х120 мм2) в траншее |  | 1337450 | 1 | 1337450 | 1337450 | 1337450 |  | 0
С3.60 | Одной КЛ (ПвП-1х150 мм2) в траншее |  | 1499304 | 1 | 1499304 | 1499304 | 1499304 |  | 0
С3.61 | Одной КЛ (ПвП-1х185 мм2) в траншее |  | 1639060 | 1 | 1639060 | 1639060 | 1639060 |  | 0
С3.62 | Одной КЛ (ПвП-1х240 мм2) в траншее |  | 1903247 | 1 | 1903247 | 1903247 | 1903247 |  | 0
С3.63 | Одной КЛ (ПвП-1х300 мм2) в траншее |  | 2123895 | 1 | 2123895 | 2123895 | 2123895 |  | 0
С3.64 | Одной КЛ (ПвП-1х400 мм2) в траншее |  | 2626276 | 1 | 2626276 | 2626276 | 2626276 |  | 0
С3.65 | Одной КЛ-10 кВ (АПвП-3х240/35-10с мм2 ) методом ГНБ |  | 2797002 | 1 | 2797002 | 2797002 | 2797002 |  | 0
| Строительство КЛ-0,4 кВ | [7 empty] | 0
С3.66 | Одной КЛ (АВБбШВ-4х10) в траншее |  | 269763 | 1 | 269763 | 269763 | 269763 |  | 0
С3.67 | Одной КЛ (АВБбШВ-4х35) в траншее |  | 298108 | 1 | 298108 | 298108 | 298108 |  | 0
С3.68 | Одной КЛ (АВБбШВ-4х50) в траншее |  | 312250 | 1 | 312250 | 312250 | 312250 | Частично используется (Прокладка кабеля методом ГНБ ) | 0
С3.69 | Одной КЛ (АВБбШВ-4х70) в траншее |  | 328061 | 1 | 328061 | 328061 | 328061 |  | 0
С3.70 | Одной КЛ (АВБбШВ-4х95) в траншее |  | 262432 | 1 | 262432 | 262432 | 262432 |  | 0
С3.71 | Одной КЛ (АВБбШВ-4х120) в траншее |  | 274461 | 1 | 274461 | 274461 | 274461 |  | 0
С3.72 | Одной КЛ (АВБбШВ-4х150) в траншее |  | 312291 | 1 | 312291 | 312291 | 312291 |  | 0
С3.73 | Одной КЛ (АВБбШВ-4х185) в траншее |  | 340507 | 1 | 340507 | 340507 | 340507 |  | 0
С3.74 | Одной КЛ (АВБбШВ-4х240) в траншее |  | 485285 | 1 | 485285 | 485285 | 485285 |  | 0
С3.75 | Двух КЛ (АВБбШВ-4х50) в траншее |  | 304575 | 1 | 304575 | 304575 | 304575 |  | 0
С3.76 | Двух КЛ (АВБбШВ-4х70) в траншее |  | 336116 | 1 | 336116 | 336116 | 336116 |  | 0
С3.77 | Двух КЛ (АВБбШВ-4х95) в траншее |  | 393389 | 1 | 393389 | 393389 | 393389 |  | 0
С3.78 | Двух КЛ (АВБбШВ-4х150) в траншее |  | 807109 | 1 | 807109 | 807109 | 807109 |  | 0
С3.79 | Двух КЛ (АВБбШВ-4х185) в траншее |  | 865057 | 1 | 865057 | 865057 | 865057 |  | 0
С3.80 | Двух КЛ (АВБбШВ-4х240) в траншее |  | 958616 | 1 | 958616 | 958616 | 958616 |  | 0
С3.81 | Одной КЛ (АПвБбШп 4х70) в траншее |  | 239968 | 1 | 239968 | 239968 | 239968 |  | 0
С3.82 | Одной КЛ (АПвБбШп 4х120) в траншее |  | 303334 | 1 | 303334 | 303334 | 303334 |  | 0
С3.83 | Одной КЛ (АПвБбШп 4х240) в траншее |  | 391214 | 1 | 391214 | 391214 | 391214 |  | 0
С3.84 | Одной КЛ-0,4 кВ (АПвБбШв 4х240 мм2 ) методом ГНБ |  | 2737762 | 1 | 2737762 | 2737762 | 2737762 |  | 0
С4,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения
С4.1 | 2КТП-100кВА кабельн ввод тупиковая |  | 227489 | 178 | 1278.0281 | 227489 | 1278.0281 |  | 1278.03 | -0.0019101
С4.2 | 2КТП-160кВА возд ввод проходная |  | 230039 | 284.8 | 807.7212 | 230039 | 807.7212 |  | 807.72 | 0.0012079
С4.3 | 2КТП-160кВА возд ввод тупиковая |  | 230991 | 284.8 | 811.0639 | 230991 | 811.0639 |  | 811.06 | 0.0039045
С4.4 | 2КТП-160кВА кабельн ввод проходная |  | 222171 | 284.8 | 780.0948 | 222171 | 780.0948 |  | 780.09 | 0.0048034
С4.5 | 2КТП-160кВА кабельн ввод тупиковая |  | 226420 | 284.8 | 795.014 | 226420 | 795.014 |  | 795.01 | 0.0040449
С4.6 | 2КТП-250кВА возд ввод тупиковая |  | 251083 | 445 | 564.2315 | 251083 | 564.2315 |  | 564.23 | 0.0014607
С4.7 | 2КТП-250кВА кабельн ввод тупиковая |  | 245977 | 445 | 552.7573 | 245977 | 552.7573 |  | 552.76 | -0.0026966
С4.8 | 2КТП-400кВА блочного типа сэндвич-панели |  | 1004893 | 712 | 1411.3666 | 948057 | 1331.5407 | При наличии работ заливки Тяжёлого фундамента ( для чего блок бетонный для стен подвалов) ктп блочного типа сэндвич-панелей | 1331.54 | 0.00073034
С4.9 | 2КТП-630 кВА блочного типа сэндвич-панели |  | 1039593 | 1121.4 | 927.0492 | 1008811 | 899.5996 | При наличии работ заливки Тяжёлого фундамента ( для чего блок бетонный для стен подвалов) ктп блочного типа сэндвич-панелей | 899.6 | -0.00039237
С4.10 | 2КТП-630кВА возд ввод тупиковая |  | 309578 | 1121.4 | 276.0638 | 309578 | 276.0638 |  | 276.06 | 0.0038488
С4.11 | 2КТП-1000кВА блочного типа сэндвич-панели |  | 1126486 | 1780 | 632.8573 | 1095704 | 615.564 | При наличии работ заливки Тяжёлого фундамента ( для чего блок бетонный для стен подвалов) ктп блочного типа сэндвич-панелей | 615.56 | 0.0040449
С4.12 | 2КТП-1000кВА кабельн ввод тупиковая |  | 464061 | 1780 | 260.7084 | 464061 | 260.7084 |  | 260.71 | -0.001573
С4.13 | 2ТП 1600кВА блочного типа сэндвич-панели |  | 5483878.08 | 2848 | 1925.519 | 5453096.08 | 1914.7107 | При наличии работ заливки Тяжёлого фундамента ( для чего блок бетонный для стен подвалов) ктп блочного типа сэндвич-панелей | 1914.71 | 0.00070225
С4.14 | 2ТП 2500кВА блочного типа сэндвич-панели |  | 4335439.73 | 4450 | 974.2561 | 4304657.73 | 967.3388 | При наличии работ заливки Тяжёлого фундамента ( для чего блок бетонный для стен подвалов) ктп блочного типа сэндвич-панелей | 967.34 | -0.0011843
С4.15 | БКТП 400кВА блочного типа сэндвич-панели |  | 534099.95 | 356 | 1500.2808 | 534099.95 | 1500.2808 |  | 1500.28 | 0.00075843
С4.16 | БКТП 630кВА блочного типа сэндвич-панели |  | 555724.5 | 560.7 | 991.1263 | 555724.5 | 991.1263 |  | 991.13 | -0.0037293
С4.17 | БКТП 1000кВА блочного типа сэндвич-панели |  | 592300.66 | 890 | 665.5064 | 592300.66 | 665.5064 |  | 665.51 | -0.0036404
С4.18 | КТП-25кВА возд ввод тупиковая |  | 86286 | 22.25 | 3878.0225 | 86286 | 3878.0225 |  | 3878.02 | 0.0024719
С4.19 | КТП-25кВА столбовая |  | 50133 | 22.25 | 2253.1685 | 50133 | 2253.1685 |  | 2253.17 | -0.0014607
С4.20 | КТП-40кВА возд ввод тупиковая |  | 87019 | 35.6 | 2444.3539 | 87019 | 2444.3539 |  | 2444.35 | 0.0039326
С4.21 | КТП-40кВА столбовая |  | 50868 | 35.6 | 1428.8764 | 50868 | 1428.8764 |  | 1428.88 | -0.0035955
С4.22 | КТП-63кВА возд ввод проходная |  | 94485 | 56.07 | 1685.1257 | 94485 | 1685.1257 |  | 1685.13 | -0.0042643
С4.23 | КТП-63кВА возд ввод тупиковая |  | 93389 | 56.07 | 1665.5787 | 93389 | 1665.5787 |  | 1665.58 | -0.0012591
С4.24 | КТП-63кВА кабельн ввод проходная |  | 85121 | 56.07 | 1518.1202 | 85121 | 1518.1202 |  | 1518.12 | 0.00020688
С4.25 | КТП-63кВА кабельн ввод тупиковая |  | 86385 | 56.07 | 1540.6635 | 86385 | 1540.6635 |  | 1540.66 | 0.0034564
С4.26 | КТП-63кВА столбовая |  | 60181 | 56.07 | 1073.3191 | 60181 | 1073.3191 |  | 1073.32 | -0.00093455
С4.27 | КТП-100кВА возд ввод проходная |  | 110666 | 89 | 1243.4382 | 110666 | 1243.4382 |  | 1243.44 | -0.0017978
С4.28 | КТП-100кВА возд ввод тупиковая |  | 98009 | 89 | 1101.2247 | 98009 | 1101.2247 |  | 1101.22 | 0.0047191
С4.29 | КТП-100кВА кабельн ввод проходная |  | 105422 | 89 | 1184.5169 | 105422 | 1184.5169 |  | 1184.52 | -0.0031461
С4.30 | КТП-100кВА кабельн ввод тупиковая |  | 91004 | 89 | 1022.5169 | 91004 | 1022.5169 |  | 1022.52 | -0.0031461
С4.31 | КТП-100кВА столбовая |  | 67194 | 89 | 754.9888 | 67194 | 754.9888 |  | 754.99 | -0.001236
С4.32 | КТП-160кВА возд ввод проходная |  | 119798 | 142.4 | 841.2781 | 119798 | 841.2781 |  | 841.28 | -0.0019101
С4.33 | КТП-160кВА возд ввод тупиковая |  | 108928 | 142.4 | 764.9438 | 108928 | 764.9438 |  | 764.94 | 0.0038202
С4.34 | КТП-160кВА кабельн ввод проходная |  | 114553 | 142.4 | 804.4452 | 114553 | 804.4452 |  | 804.45 | -0.0047753
С4.35 | КТП-160кВА кабельн ввод тупиковая |  | 100441 | 142.4 | 705.3441 | 100441 | 705.3441 |  | 705.34 | 0.0041011
С4.36 | КТП-160кВА столбовая |  | 129711 | 142.4 | 910.8919 | 129711 | 910.8919 |  | 910.89 | 0.0018539
С4.37 | КТП-250кВА возд ввод проходная |  | 129856 | 222.5 | 583.6225 | 129856 | 583.6225 |  | 583.62 | 0.0024719
С4.38 | КТП-250кВА возд ввод тупиковая |  | 118759 | 222.5 | 533.7483 | 118759 | 533.7483 |  | 533.75 | -0.0016854
С4.39 | КТП-250кВА кабельн ввод проходная |  | 123814 | 222.5 | 556.4674 | 123814 | 556.4674 |  | 556.47 | -0.0025843
С4.40 | КТП-250кВА кабельн ввод тупиковая |  | 109776 | 222.5 | 493.3753 | 109776 | 493.3753 |  | 493.38 | -0.0047191
С4.41 | КТП-400кВА возд ввод проходная |  | 158812 | 356 | 446.1011 | 158812 | 446.1011 |  | 446.1 | 0.0011236
С4.42 | КТП-400кВА возд ввод тупиковая |  | 147552 | 356 | 414.4719 | 147552 | 414.4719 |  | 414.47 | 0.0019101
С4.43 | КТП-400кВА кабельн ввод проходная |  | 152919 | 356 | 429.5478 | 152919 | 429.5478 |  | 429.55 | -0.0022472
С4.44 | КТП-400кВА кабельн ввод тупиковая |  | 138884 | 356 | 390.1236 | 138884 | 390.1236 |  | 390.12 | 0.0035955
С4.45 | КТП-630кВА возд ввод проходная |  | 164190 | 560.7 | 292.8304 | 164190 | 292.8304 |  | 292.83 | 0.00039058
С4.46 | КТП-630кВА возд ввод тупиковая |  | 153053 | 560.7 | 272.9677 | 153053 | 272.9677 |  | 272.97 | -0.0022811
С4.47 | КТП-630кВА кабельн ввод проходная |  | 158032 | 560.7 | 281.8477 | 158032 | 281.8477 |  | 281.85 | -0.0023096
С4.48 | КТП-630кВА кабельн ввод тупиковая |  | 144033 | 560.7 | 256.8807 | 144033 | 256.8807 |  | 256.88 | 0.00068486
С4.49 | КТП-1000кВА возд ввод проходная |  | 242064 | 890 | 271.982 | 242064 | 271.982 |  | 271.98 | 0.0020225
С4.50 | КТП-1000кВА возд ввод тупиковая |  | 232945 | 890 | 261.736 | 232945 | 261.736 |  | 261.74 | -0.0040449
С4.51 | КТП-1000кВА кабельн ввод проходная |  | 234616 | 890 | 263.6135 | 234616 | 263.6135 |  | 263.61 | 0.0034831
С4.52 | КТП-1000кВА кабельн ввод тупиковая |  | 225609 | 890 | 253.4933 | 225609 | 253.4933 |  | 253.49 | 0.0032584
С4.53 | Центр питания, подстанция 35/10 кВ 2х4 МВА |  | 17098871.92 | 7120 | 2401.527 | 9326180.64 | 1309.8568 | Исключены постоянный отвод земли, дополнительные затраты, содержание службы заказчика, прочие затраты (нет расшифровки).
С4.54 | Центр питания, подстанция 35/10 кВ 2х6,3 МВА закрытого типа с открытой установкой трансформаторов |  | 22244317.512 | 11214 | 1983.6203 | 11947645.13 | 1065.4223 | Исключены постоянный отвод земли, дополнительные затраты, содержание службы заказчика, прочие затраты (нет расшифровки).
С4.55 | Центр питания, подстанция 35/10 кВ 2х10 МВА |  | 21384751.92 | 17800 | 1201.3906 | 11756748.54 | 660.4915 | Исключены постоянный отвод земли, дополнительные затраты, содержание службы заказчика, прочие затраты (нет расшифровки).
С4.56 | Центр питания, подстанция 35/10 кВ 2х16 МВА закрытого типа с открытой установкой трансформаторов |  | 32021617.512 | 28480 | 1124.3545 | 17200605.13 | 603.9538 | Исключены постоянный отвод земли, дополнительные затраты, содержание службы заказчика, прочие затраты (нет расшифровки).
С4.57 | Центр питания, подстанция 110/10 кВ 2х10 МВА |  | 46751231.92 | 17800 | 2626.4737 | 25113387.61 | 1410.8645 | Исключены постоянный отвод земли, дополнительные затраты, содержание службы заказчика, прочие затраты (нет расшифровки).
С4.58 | Центр питания, подстанция 110/10 кВ 2х10 МВА закрытого типа с открытой установкой трансформатора |  | 52236757.76 | 17800 | 2934.6493 | 28061355.19 | 1576.4806 | Исключены постоянный отвод земли, дополнительные затраты, содержание службы заказчика, прочие затраты (нет расшифровки).
С4.59 | Центр питания, подстанция 110/10 кВ 2х25 МВА |  | 51649691.89 | 44500 | 1160.6672 | 27745133.34 | 623.4861 | Исключены постоянный отвод земли, дополнительные затраты, содержание службы заказчика, прочие затраты (нет расшифровки).
С4.60 | Центр питания, подстанция 110/10 кВ 2х25 МВА акрытого типа с открытой установкой трансформатора |  | 74381197.512 | 44500 | 1671.4876 | 39958655.16 | 897.9473 | Исключены постоянный отвод земли, дополнительные затраты, содержание службы заказчика, прочие затраты (нет расшифровки).
С4.61 | Центр питания, подстанция 110/10 кВ 2х40МВА |  | 65800071.89 | 71200 | 924.1583 | 35347537.46 | 496.4542 | Исключены постоянный отвод земли, дополнительные затраты, содержание службы заказчика, прочие затраты (нет расшифровки).
С4.62 | Центр питания, подстанция 110/10 кВ 2х63 МВА закрытого типа с открытой установкой трансформатора |  | 99483897.512 | 112140 | 887.1402 | 53445304.87 | 476.5945 | Исключены постоянный отвод земли, дополнительные затраты, содержание службы заказчика, прочие затраты (нет расшифровки).
С4.63 | Центр питания, подстанция 110/35/10 кВ 2х10 МВА |  | 76737132.27 | 17800 | 4311.0748 | 41223581.23 | 2315.9315 | Исключены постоянный отвод земли, дополнительные затраты, содержание службы заказчика, прочие затраты (нет расшифровки).
С4.64 | Центр питания, подстанция 110/35/10 кВ 2х25 МВА |  | 106382952.27 | 44500 | 2390.6281 | 64932058.5 | 1459.1474 | Исключены постоянный отвод земли, дополнительные затраты, содержание службы заказчика, прочие затраты (нет расшифровки).
С4.65 | Центр питания, подстанция 110/35/10 кВ 2х40 МВА |  | 121670202.27 | 71200 | 1708.8512 | 65364271.22 | 918.0375 | Исключены постоянный отвод земли, дополнительные затраты, содержание службы заказчика, прочие затраты (нет расшифровки).
С4.66 | Центр питания, подстанция 110/10(6) кВ 2х40 МВА закрытого типа с открытой установкой трансформатора |  | 121985857.536 | 71200 | 1713.2845 | 65534678.6 | 920.4309 | Исключены постоянный отвод земли, дополнительные затраты, содержание службы заказчика, прочие затраты (нет расшифровки).
С4.67 | РП 12 ячеек |  | 3631278.3 |  |  | 0 | 0 | п.26. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям. при расчете стандартизированной ставки при строительстве РП (Реклоузер) используется присоединяемая мощность энергии принимающих устройств, энергии потребителей. В связи стем что филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» не указал в представленных материалах эту мощность рассчитать ставки для РП и (Реклоузер) не является возможным.
С4.68 | РП 24 ячейки |  | 5095080.06 |  |  | 0 | 0
С4.69 | Реклоузер |  | 277643.05 |  |  | 0 | 0

## Свод
Предложение по утверждению дополнительной стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, связанных со стоительством объектов электросетевого хозяйства ("последней милей")
№ п/п | Уровень напряжения | Наименование стандартизированной ставки | Вид и сечение провода | ед.изм | Размер стандартизированной ставки
1 | С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км):
3.6.1.1.8.1 | 10 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 3xАПвПУ | руб.\км |  | 33139314.8101
Начальник отдела
экономики и тарифообразования | [5 empty] | А.С. Ковалевич

## ВЛ (hidden)
Предложения по утверждению дополнительной стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, связанных со стоительством объектов электросетевого хозяйства ("последней милей")
Наименование стандартизированной ставки | ед.изм | Размер стандартизированной тарифной ставки
тыс. руб./км.
Заместитель директора по экономике и финансам |  | Т.В. Шевченко

## Лист2 (hidden)
Расчет ставок за единицу максимальной мощности на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, связанных со стоительством объектов электросетевого хозяйства ("последней милей") для заявителя Министерство обороны
Наименование ставки | ед.изм | Стоимость общая, руб. | Объем работ | Присоединяемая мощность, кВт | Размер ставок на протяженность линий для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам
Строительство двух ВЛ 110 кВ от ВЛ 110кВ Ужур-Парная I ц.с отп._С-71 и от ВЛ 110кВ Ужур-Парная II ц.с отп._С-70 до проектируемой ПС 110 кВ, проводом АС 120 мм2, протяженностью 5км | руб.\км | 74956390 | 5 | 3417.2 | 14991278
Наименование ставки | ед.изм | Стоимость общая, руб. | Объем работ | Присоединяемая мощность, кВт | Размер ставок за единицу максимальной мощности для территорий, не относящихся к городским населенным пунктам
Строительство новой двухтрансформаторной ПС 110/10 кВ мощностью 2*4 МВА |  | 214126560 | 2 шт | 3417.2 | 62661.407
* Стандартизированные тарифные ставки установлены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от от 29.12.2021 № 99-э
Начальник отдела
экономики и тарифообразования |  |  |  |  | #REF!