## Информация
№ п/п | Сведения от смежных, по отношению к ПАО "МРСК Сибири", сетевых организаций об объеме максимальной мощности и максимальной мощности указанной в заявках и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения за 4 квартал 2017г.
| Наименование центра питания РСК | Наименование центра питания ТСО | Максимальная заявленная мощность по ТП (МВт), (согласно договора) | Максимальная загрузка трансформаторов по результатам замеров, МВА |  | Информация о ТП за 4 квартал 2017г.
|  |  |  | Зимний максимум на ___.12.2016г (МВА) | Летний максимум на ___.06.2017г (МВА) | Получено заявок на ТП, (МВт) | Заключено договоров ТП (выдано ТУ), (МВт)
Омская область
1 | ПО "Полёт" - филиал АО "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева"
| ПС 110/10 "Полет" | - | - | - | - | 0.519 | 0.519
| ИТОГО |  |  |  |  | 0.519 | 0.519
2 | АО "Омскэлектро"
| ПС 110/10 "Амурская" | - | - | - | - | 0.78 | 0.462
| ПС 110/10 "Западная" | - | - | - | - | 1.7216 | 1.376
| ПС 110/10 "Карбышево" | - | - | - | - | 0.74 | 0.785
| ПС 110/10 "Кировская" | - | - | - | - | 0.352 | 0.75
| ПС 110/10 "Куйбышевская" | - | - | - | - | 0.265 | 0.536
| ПС 110/10 "Левобережная" | - | - | - | - | 0.855 | 0.144
| ПС 110/10 "Новая" | - | - | - | - | 0.214 | 0.128
| ПС 110/10 "Октябрьская" | - | - | - | - | 1.045 | 0.5
| ПС 110/10 "Прибрежная" | - | - | - | - | 0.255 | 0.412
| ПС 110/10 "Северо-Западная" | - | - | - | - | 0.276 | 0.287
| ПС 110/10 "Сибзавод" | - | - | - | - | 0.141 | 0.111
| ПС 110/10 "Фрунзенская" | - | - | - | - | 0.354 | 0.4497
| ПС 110/10 "Центральная" | - | - | - | - | 0.177 | 0.201
| ПС 110/10 "Энтузиастов" | - | - | - | - | 1.78 | 0.8255
| ПС 110/10 "Советская" | - | - | - | - | 0.307 | 0.432
| ПС 110/10 "Барановская" | - | - | - | - | 0.555 | 0.44
| ПС 110/10 "Съездовская" | - | - | - | - | 0.411 | 0.4139
| ПС 110/10 "Весенняяя" | - | - | - | - | 0.25 | 0.2608
| ПС 110/10 "Парниковая" | - | - | - | - | - | -
| ИТОГО |  |  |  |  | 10.4786 | 8.5139
Красноярский край
3 | ООО "Искра-Энергосети"
| - | РП 1 (СБРФ) | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП 382 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП 3007 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП 1182 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | КТП 42-8-4 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП А171 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП271 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП289 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП3209 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП8200 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП78-5-16 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП3095, 3096 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП10131 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП 130-2-9 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП753 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС-54 | 6.529 | 0 | 0 | 0 | 0
Кемеровская область
4 | ЗАО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
| - | - | 0 | 0 | 0
Республика Бурятия
3 | Улан-Удэ Энерго
| АРЗ |  |  |  |  | 0.41 | 0.305
| Бурводстрой |  |  |  |  | 0.22 | 0.23
| Бурятфермаш |  |  |  |  | - | 0.01
| Бурятцелинстрой |  |  |  |  | 0.15 | 0.03
| Верхняя Березовка |  |  |  |  | 0.19 | 0.114
| Гурульба |  |  |  |  | 0.13 | 0.1
| Западная |  |  |  |  | 0.26 | 0.212
| Медведчиково |  |  |  |  | 0.26 | 0.247
| Н.Иволга |  |  |  |  | - | -
| Николаевская |  |  |  |  | 0.045 | 0.045
| Октябрьская |  |  |  |  | 0.525 | 0.245
| Полигон |  |  |  |  | - | -
| Птицефабрика |  |  |  |  | 0.17 | 0.145
| Районная |  |  |  |  | 0.4 | 0.29
| Таежная |  |  |  |  | 0.2 | 0.177
| ТЭЦ-1 |  |  |  |  | - | -
| Шишковка |  |  |  |  | 0.075 | 0.09
| Энергетик |  |  |  |  | 0.34 | 0.225
| Южная |  |  |  |  | 0.7 | 0.39
|  | БМДК |  | 3.87 | 5.3 | 0.26 | 0.215
|  | ГВП |  | 4.5 | 4.1 | 0.025 | 0.08
|  | Горсад |  | 8 | 7.1 | 1.07 | 0.034
|  | Дивизионная |  | 4.8 | 1.9 | 0.025 | 0.01
|  | КТП-1 |  | 4.5 | 2.8 | 0.34 | 0.007
|  | КТП-11 |  | 6.2 | 5.7 | 0.061 | 0.022
|  | КТП-3 |  | 6.4 | 5.2 | 0.18 | 0.087
|  | Левобережная |  | 7 | 5.8 | 1.08 | 0.397
|  | Мясокомбинат |  | 2.45 | 2.4 | - | -
|  | Сосновая |  | 9 | 10.7 | 0.68 | 0.389
|  | Центральная |  | 7.7 | 7.9 | 1.5 | 0.091
| ИТОГО |  |  |  |  | 9.296 | 4.187