## Подстанции
Форма 10 | [5 empty] | абз.16 п. 11 "б" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
по состоянию на 30.06.2017
№ п/п | Наименование центра питания | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность, МВА | Текущий резерв/ дефицит мощности2, МВт | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения3, МВт
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС 35 кВ Фабрика | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Гурьевский р-н | 35/6 | 20 | 0.719 | 0.575
2 | ПС 35 кВ Анжерский водозабор | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Яйский р-н | 35/6 | 8 | 2.15 | 2.15
3 | ПС 35 кВ Вознесенская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Яйский р-н | 35/10 | 5 | 1.625 | 1.601
4 | ПС 35 кВ Сибирская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Яйский р-н | 35/6 | 20 | 6.786 | 6.533
5 | ПС 35 кВ Судженская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Яйский р-н | 35/6 | 32 | 9.142 | 7.702
6 | ПС 35 кВ Улановская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Яйский р-н | 35/10 | 5 | 0.657 | 0.645
7 | ПС 35 кВ Физкультурник | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Яйский р-н | 35/6 | 13.2 | -2.949 | -2.949
8 | ПС 35 кВ Ижморская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Ижморский р-н | 35/10 | 8 | 0.555 | 0.554
9 | ПС 35 кВ Колыонская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Ижморский р-н | 35/10 | 3.2 | 0.897 | 0.885
10 | ПС 35 кВ Красноярская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Ижморский р-н | 35/10 | 3.6 | 0.884 | 0.162
11 | ПС 35 кВ Святославская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Ижморский р-н | 35/10 | 3.2 | 0.722 | 0.722
12 | ПС 35 кВ Симбирская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Ижморский р-н | 35/10 | 1.8 | 1.356 | 1.356
13 | ПС 35 кВ Береговая | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 35/10 | 8 | 1.248 | 0.673
14 | ПС 35 кВ Бирюлинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 35/6 | 25 | 2.864 | 2.864
15 | ПС 35 кВ Латышевская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 35/6 | 12.6 | 0.982 | -1.279
16 | ПС 35 кВ Мазуровская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 35/10 | 20 | 2.359 | 2.116
17 | ПС 35 кВ Насосная-5 | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 35/6 | 3.2 | 0.481 | -0.798
18 | ПС 35 кВ Насосная-9 | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 35/6 | 5 | 1.979 | 1.979
19 | ПС 35 кВ Осиновская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 35/10 | 12.6 | 2.218 | 0.951
20 | ПС 35 кВ Промышленовская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 35/6 | 15 | 4.879 | 4.879
21 | ПС 35 кВ Северная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 35/6 | 20 | 1.239 | 1.239
22 | ПС 35 кВ Силинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 35/10 | 12.6 | 0.801 | 0.049
23 | ПС 35 кВ ЦОФ Берёзовская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 35/6 | 20 | -0.558 | -0.558
24 | ПС 35 кВ Транзитная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 35/10 | 31 | 6.406 | 6.406
25 | ПС 35 кВ Центральная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 35/6 | 32 | -8.625 | -8.625
26 | ПС 35 кВ Строительная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 35/10 | 8 | 1.86 | 1.86
27 | ПС 35 кВ Щегловская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 35/10 | 8 | -0.2 | -0.712
28 | ПС 35 кВ Ягуновская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 35/6 | 20 | 4.734 | 4.688
29 | ПС 35 кВ Авангард | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Мариинский р-н | 35/10 | 5 | 1.883 | 1.873
30 | ПС 35 кВ Благовещенская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Мариинский р-н | 35/10 | 6.5 | 1.194 | 1.182
31 | ПС 35 кВ Колеульская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Мариинский р-н | 35/10 | 4.1 | 0.723 | 0.714
32 | ПС 35 кВ Лебяжья | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Мариинский р-н | 35/10 | 3.2 | 1.2 | 1.182
33 | ПС 35 кВ Мариинская городская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Мариинский р-н | 35/10 | 12.6 | 1.455 | 1.149
34 | ПС 35 кВ Сусловская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Мариинский р-н | 35/10 | 12.6 | 3.548 | 3.505
35 | ПС 35 кВ Байлинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Тисульский р-н | 35/10 | 1.6 | 1.274 | 1.274
36 | ПС 35 кВ Барандатская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Тисульский р-н | 35/10 | 3.2 | 0.884 | 0.853
37 | ПС 35 кВ Курсксмоленская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Чебулинский р-н | 35/10 | 3.2 | -0.164 | -0.214
38 | ПС 35 кВ Полуторник | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Тисульский р-н | 35/10 | 2 | 0.294 | 0.275
39 | ПС 35 кВ Тамбарская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Тисульский р-н | 35/10 | 5 | 1.521 | 1.508
40 | ПС 35 кВ Устьколбинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Тисульский р-н | 35/10 | 5 | 1.092 | 0.747
41 | ПС 35 кВ Центральная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 35/6 | 3.6 | 1.442 | 1.442
42 | ПС 35 кВ Верх-Падунская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Топкинский р-н | 35/10 | 5 | 1.415 | 1.385
43 | ПС 35 кВ Глубокинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Топкинский р-н | 35/10 | 5 | 1.777 | 1.59
44 | ПС 35 кВ Зарубинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Топкинский р-н | 35/10 | 8 | 1.77 | 1.682
45 | ПС 35 кВ Моторная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Топкинский р-н | 35/10 | 8 | 1.622 | 1.622
46 | ПС 35 кВ Усть-Сосновская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Топкинский р-н | 35/10 | 5 | 1.664 | 1.652
47 | ПС 35 кВ Шишинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Топкинский р-н | 35/10 | 5 | 0.36 | 0.247
48 | ПС 35 кВ Георгиевская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Тяжинский р-н | 35/10 | 5 | 1.855 | 1.852
49 | ПС 35 кВ Итатская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Тяжинский р-н | 35/10 | 12.6 | 3.312 | 2.8
50 | ПС 35 кВ Итатский разрез | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Тяжинский р-н | 35/6 | 12.6 | 5.817 | 5.817
51 | ПС 35 кВ Листвянская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Тяжинский р-н | 35/10 | 8 | 3.302 | 3.299
52 | ПС 35 кВ Новоподзорновская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Тяжинский р-н | 35/10 | 8 | 2.508 | 2.501
53 | ПС 35 кВ Новопокровская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Тяжинский р-н | 35/10 | 2.5 | 2.153 | 2.153
54 | ПС 35 кВ Новотисульская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Тяжинский р-н | 35/10 | 8 | 3.069 | 2.586
55 | ПС 35 кВ Преображенская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Тяжинский р-н | 35/10 | 8 | 3.19 | 3.178
56 | ПС 35 кВ Теплореченская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Тяжинский р-н | 35/10 | 3.6 | 1.125 | 1.112
57 | ПС 35 кВ Николаевская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Чебулинский р-н | 35/10 | 3.2 | 0.725 | 0.667
58 | ПС 35 кВ Арлюкская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Юргинский р-н | 35/10 | 8 | 2.558 | 2.525
59 | ПС 35 кВ Водозабор | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Юргинский р-н | 35/6 | 12.6 | 4.272 | 4.272
60 | ПС 35 кВ Заозерная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Юргинский р-н | 35/10 | 5 | 1.607 | 1.572
61 | ПС 35 кВ Зеледеевская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Юргинский р-н | 35/10 | 4.1 | 0.275 | 0.063
62 | ПС 35 кВ Кожевниковская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Юргинский р-н | 35/10 | 2.6 | 0.586 | 0.566
63 | ПС 35 кВ Кулаковская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Юргинский р-н | 35/6 | 5 | 1.993 | 1.993
64 | ПС 35 кВ Новая | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Юргинский р-н | 35/10 | 5.6 | 0.337 | 0.264
65 | ПС 35 кВ Новоромановская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Юргинский р-н | 35/10 | 5 | 1.303 | 1.17
66 | ПС 35 кВ Подсобная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Юргинский р-н | 35/10 | 3.5 | 0.676 | 0.676
67 | ПС 35 кВ Проскоковская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Юргинский р-н | 35/10 | 10.3 | 1.553 | 1.409
68 | ПС 35 кВ Тальская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Юргинский р-н | 35/10 | 5 | 1.642 | 1.605
69 | ПС 35 кВ Колмогоровская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Яшкинский р-н | 35/10 | 8 | 1.14 | 0.827
70 | ПС 35 кВ Красносельская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Яшкинский р-н | 35/10 | 8 | 2.401 | 2.35
71 | ПС 35 кВ Пачинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Яшкинский р-н | 35/10 | 8 | 2.756 | 2.64
72 | ПС 35 кВ Пашковская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Яшкинский р-н | 35/10 | 11.2 | 3.78 | 3.73
73 | ПС 35 кВ Репродуктор | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Яшкинский р-н | 35/10 | 8 | 3.016 | 3.016
74 | ПС 35 кВ Беловская Городская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Беловский р-н | 35/10 | 32 | -12.001 | -12.685
75 | ПС 35 кВ Беловская ЦОФ | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Беловский р-н | 35/6 | 32 | 2.66 | 2.284
76 | ПС 35 кВ Беловский Разрез | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Беловский р-н | 35/6 | 20 | 6.104 | 6.104
77 | ПС 35 кВ Грамотеинская-1\2 | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Беловский р-н | 35/6 | 20 | 1.908 | 1.816
78 | ПС 35 кВ Рассвет | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Гурьевский р-н | 35/10 | 6.5 | 0.391 | 0.269
79 | ПС 35 кВ Рудник | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Гурьевский р-н | 35/6 | 16.2 | 1.325 | 1.325
80 | ПС 35 кВ Урская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Гурьевский р-н | 35/10 | 4.1 | 0.595 | 0.262
81 | ПС 35 кВ Инская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Инской р-н | 35/6 | 17.5 | 0.918 | 0.187
82 | ПС 35 кВ Пермяковская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Инской р-н | 35/10 | 12.6 | 2.521 | 2.462
83 | ПС 35 кВ Родина | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Инской р-н | 35/10 | 5 | -1.418 | -1.549
84 | ПС 35 кВ Камышинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Ленинский р-н | 35/10 | 8 | 1.7 | 1.658
85 | ПС 35 кВ Комсомолец | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Ленинский р-н | 35/6 | 32 | 1.744 | 1.744
86 | ПС 35 кВ Краснинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Ленинский р-н | 35/10 | 12.6 | 2.395 | 2.29
87 | ПС 35 кВ Никитинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Ленинский р-н | 35/6 | 8 | 2.495 | 2.47
88 | ПС 35 кВ Подгорновская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Ленинский р-н | 35/10 | 5 | 0.087 | -0.095
89 | ПС 35 кВ Борисовская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Панфиловский р-н | 35/10 | 5 | 0.301 | 0.278
90 | ПС 35 кВ Водозабор | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Юргинский р-н | 35/6 | 5 | 1.102 | 1.102
91 | ПС 35 кВ Крапивинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Панфиловский р-н | 35/10 | 12.6 | 1.743 | 1.597
92 | ПС 35 кВ Панфиловская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Панфиловский р-н | 35/10 | 10.3 | 0.637 | 0.41
93 | ПС 35 кВ Тарадановская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Панфиловский р-н | 35/10 | 5 | 1.388 | 1.204
94 | ПС 35 кВ Чусовитинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Панфиловский р-н | 35/10 | 5 | 1.589 | 1.559
95 | ПС 35 кВ Шевелёвская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Панфиловский р-н | 35/10 | 5 | 0.559 | -0.431
96 | ПС 35 кВ Заринская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Промышленновский р-н | 35/10 | 12.6 | 1.277 | 1.247
97 | ПС 35 кВ Прогресс | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Промышленновский р-н | 35/10 | 8 | -0.032 | -0.187
98 | ПС 35 кВ Тарасовская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Промышленновский р-н | 35/10 | 5 | -0.294 | -0.34
99 | ПС 35 кВ Бурлаковская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Трудармейский р-н | 35/6 | 9.6 | 2.892 | 2.773
100 | ПС 35 кВ Карагайлинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Трудармейский р-н | 35/6 | 20 | 1.825 | 0.295
101 | ПС 35 кВ Михайловская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Трудармейский р-н | 35/10 | 5 | 0.777 | 0.431
102 | ПС 35 кВ Трудармейская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Трудармейский р-н | 35/10 | 10 | 6.901 | 6.757
103 | ПС "Шалым 35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кондомский р-н | 35/6 | 10 | 7.361 | 7.361
104 | ПС "Нагорная 35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Мысковский р-н | 35/6 | 32 | 4.101 | 4.101
105 | ПС "Строительная 35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Мысковский р-н | 35/6 | 20 | 1.515 | 1.515
106 | ПС "Абагур-Атамановская 35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 35/6 | 16.3 | 1.111 | 0.629
107 | ПС "Абагур-Лесной 35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 35/6 | 12.6 | 1.636 | 1.237
108 | ПС "Абашевская 1/2 35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 35/6 | 50 | -0.832 | -1.162
109 | ПС "Абашевская 3/4 35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 35/6 | 20 | 8.892 | 8.743
110 | ПС "Апанасовская 35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 35/6 | 17.5 | 6.078 | 6.013
111 | ПС "Байдаевская 35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 35/6 | 20 | -6.775 | -6.954
112 | ПС 35 кВ Гурьевская-Горная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Гурьевский р-н | 35/6 | 15.6 | 1.875 | 1.85
113 | ПС "Бунгурская 35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 35/6 | 20 | 4.68 | 4.418
114 | ПС "Калмыковская 35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 35/6 | 11.9 | 0.856 | 0.459
115 | ПС "Костёнковская 35/10 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 35/10 | 8 | 0.701 | 0.386
116 | ПС "Куйбышевская 35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 35/6 | 20.6 | 2.653 | 2.051
117 | ПС "Ново-Бунгурская 35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 35/6 | 20 | 5.245 | 4.497
118 | ПС "Сосновская 35/10 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 35/10 | 26 | -8.116 | -9.793
119 | ПС "Николаевская 35/10 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Осинниковский р-н | 35/10 | 4.1 | 0.512 | 0.294
120 | ПС "Осинники-5 35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Осинниковский р-н | 35/6 | 13.8 | 2.751 | 2.751
121 | ПС "Осинниковский Водозабор 35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Осинниковский р-н | 35/6 | 6.4 | 1.367 | 1.186
122 | ПС 35 кВ Дмитриевская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Прокопьевский р-н | 35/10 | 8 | 1.907 | 1.907
123 | ПС 35 кВ Зиминка | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Прокопьевский р-н | 35/6 | 50 | 10.583 | 10.583
124 | ПС 35 кВ Котинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Прокопьевский р-н | 35/10 | 5.6 | 3.99 | 3.728
125 | ПС 35 кВ Красногорская-1 | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Прокопьевский р-н | 35/6 | 30 | -3.794 | -3.794
126 | ПС 35 кВ Красногорская-2 | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Прокопьевский р-н | 35/6 | 12.6 | -3.092 | -3.526
127 | ПС 35 кВ Красный Углекоп | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Прокопьевский р-н | 35/6 | 20 | 1.55 | 1.55
128 | ПС 35 кВ Маганак | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Прокопьевский р-н | 35/6 | 20 | 3.664 | 3.664
129 | ПС 35 кВ Сафоновская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Прокопьевский р-н | 35/10 | 12.6 | 2.469 | 2.048
130 | ПС 35 кВ Терентьевская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Прокопьевский р-н | 35/10 | 8 | 0.595 | 0.268
131 | ПС 35 кВ Шахта-12 | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Прокопьевский р-н | 35/6 | 20 | -0.481 | -0.481
132 | ПС 35 кВ Шахта-13 | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Прокопьевский р-н | 35/6 | 31 | 7.81 | 7.81
133 | ПС 35 кВ Юго-Западная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Прокопьевский р-н | 35/6 | 16.3 | -3.278 | -3.278
134 | ПС 35 кВ Ясная Поляна | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Прокопьевский р-н | 35/10 | 8 | 1.206 | 0.892
135 | ПС 110 кВ Анжерская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Яйский р-н | 110/35/6 | 80 | -0.272 | -0.272
136 | ПС 110 кВ Яйская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Яйский р-н | 110/35/10 | 20 | 4.485 | 2.938
137 | ПС 110 кВ Весенняя | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 110/35/10 | 50 | 5.35 | 3.142
138 | ПС 110 кВ Водозабор | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 110/10 | 32 | 7.05 | 6.434
139 | ПС 110 кВ Восточная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 110/10 | 50 | 9.044 | 3.823
140 | ПС 110 кВ АКЗ | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 110/6 | 50 | 21.815 | 21.815
141 | ПС 110 кВ Заводская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 110/10 | 126 | 42.156 | 39.816
142 | ПС 110 кВ Звёздная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 110/6 | 16.3 | 4.153 | 3.953
143 | ПС 110 кВ Космическая | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 110/10 | 75 | 16.807 | 16.653
144 | ПС 110 кВ Мариинский ЛПК | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Мариинский р-н | 110/10 | 20 | -1.593 | -1.833
145 | ПС 110 кВ Мирная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 110/10 | 120 | 24.358 | 24.358
146 | ПС 110 кВ Мозжухинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 110/6 | 20 | 4.616 | 4.433
147 | ПС 110 кВ Оросительная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 110/35/6 | 50 | 2.847 | 1.658
148 | ПС 110 кВ Очистная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 110/6 | 32 | 12.362 | 12.362
149 | ПС 110 кВ Рудничная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 110/35/10 | 80 | 26.985 | 19.848
150 | ПС 110 кВ Спутник | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 110/10 | 41 | 10.395 | 10.395
151 | ПС 110 кВ Таёжная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 110/6 | 32 | 6.444 | 6.444
152 | ПС 110 кВ Тепличная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 110/6 | 88 | 10.862 | 10.862
153 | ПС 110 кВ Толевая | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 110/6 | 6.3 | 2.783 | 1.842
154 | ПС 110 кВ Черниговская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 110/35/6 | 32 | -3.435 | -3.472
155 | ПС 110 кВ Южная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 110/35/10 | 80 | 6.964 | 3.994
156 | ПС 110 кВ Пионерская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Мариинский р-н | 110/35/10 | 32 | 6.675 | 6.675
157 | ПС 110 кВ Макаракская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Тисульский р-н | 110/35/6 | 20 | 7.476 | 7.476
158 | ПС 110 кВ Тисульская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Тисульский р-н | 110/35/10 | 32 | 2.741 | 2.66
159 | ПС 110 кВ Мехзаводская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Топкинский р-н | 110/10 | 32 | 0.92 | 0.513
160 | ПС 110 кВ Топкинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Топкинский р-н | 110/35/6 | 126 | 2.599 | 2.599
161 | ПС 110 кВ Тяжинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Тяжинский р-н | 110/35/10 | 50 | 4.023 | 3.99
162 | ПС 110 кВ Ивановская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Чебулинский р-н | 110/10 | 5 | 0.874 | 0.87
163 | ПС 110 кВ Чебулинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Чебулинский р-н | 110/35/10 | 20 | 2.522 | 2.082
164 | ПС 110 кВ Чумайская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Чебулинский р-н | 110/10 | 8.8 | 1.143 | 1.13
165 | ПС 110 кВ Большеямная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Юргинский р-н | 110/35/10 | 32 | 8.547 | 8.456
166 | ПС 110 кВ Воинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Юргинский р-н | 110/10 | 20 | 5.887 | 5.822
167 | ПС 110 кВ Комплексная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Юргинский р-н | 110/35/10 | 32 | 8.219 | 7.844
168 | ПС 110 кВ Проскоковская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Юргинский р-н | 110/35/10 | 50 | 14.614 | 14.614
169 | ПС 110 кВ Технониколь | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Юргинский р-н | 110/10 | 32 | 8.597 | 8.597
170 | ПС 110 кВ Юргинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Юргинский р-н | 110/35/6 | 71.5 | 4.937 | 4.937
171 | ПС 110 кВ Яшкинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Яшкинский р-н | 110/35/6 | 25 | -2.901 | -2.901
172 | ПС 110 кВ ЯЦЗ | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Яшкинский р-н | 110/6 | 41 | 9.414 | 9.414
173 | ПС 110 кВ Беловская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Беловский р-н | 110/35/6 | 120 | -27.163 | -35.325
174 | ПС 110 кВ Грамотеинская-3\4 | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Беловский р-н | 110/6 | 30 | 0.829 | 0.829
175 | ПС 110 кВ Ново-Чертинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Беловский р-н | 110/35/6 | 72 | -16.956 | -16.956
176 | ПС 110 кВ Промузел | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Беловский р-н | 110/10 | 80 | 32.316 | 29.616
177 | ПС 110 кВ Цинкзаводская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Беловский р-н | 110/6 | 26 | 5.331 | 5.319
178 | ПС 110 кВ Шестаковская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Беловский р-н | 110/35/10 | 32 | 8.711 | 8.493
179 | ПС 110 кВ Гурьевская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Гурьевский р-н | 110/35/10 | 81 | -2.671 | -2.906
180 | ПС "Береговая 110/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 110/6 | 80 | 26.638 | 18.955
181 | ПС 110 кВ Анжерская НПС | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Яйский р-н | 110/6 | 80 | 13.386 | 13.386
182 | ПС 110 кВ Вишнёвская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Инской р-н | 110/35/10 | 20 | -3.053 | -3.256
183 | ПС 110 кВ Колмогоровская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Инской р-н | 110/35/6 | 32 | -1.68 | -1.739
184 | ПС 110 кВ Молодёжная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Инской р-н | 110/10 | 12.6 | 4.032 | 3.595
185 | ПС 110 кВ Уропская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Инской р-н | 110/35/6 | 50 | 7.841 | 3.611
186 | ПС 110 кВ Хахалинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Инской р-н | 110/10 | 12.6 | 4.481 | 4.279
187 | ПС 110 кВ Больничная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Ленинский р-н | 110/10 | 50 | 20.096 | 19.042
188 | ПС 110 кВ Городская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Ленинский р-н | 110/6 | 50 | 2.528 | 2.528
189 | ПС 110 кВ Заречная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Ленинский р-н | 110/35/6 | 50 | -10.991 | -10.991
190 | ПС 110 кВ Кирова-Западная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Ленинский р-н | 110/6 | 20 | 4.834 | 4.834
191 | ПС 110 кВ Красноярская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Ленинский р-н | 110/6 | 32 | 3.441 | 3.441
192 | ПС 110 кВ КСК | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Ленинский р-н | 110/6 | 64 | 16.208 | 16.208
193 | ПС 110 кВ Кузбассэлемент | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Ленинский р-н | 110/6 | 32 | 11.623 | 11.425
194 | ПС 110 кВ Мусохрановская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Ленинский р-н | 110/35/10 | 20 | 3.953 | 3.93
195 | ПС 110 кВ Новоленинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Ленинский р-н | 110/35/6 | 160 | 32.058 | 30.359
196 | ПС 110 кВ Полысаевская-III | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Ленинский р-н | 110/35/6 | 80.5 | 3.631 | 1.353
197 | ПС 110 кВ Фильтровальная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Ленинский р-н | 110/6 | 20 | 4.11 | 3.959
198 | ПС 110 кВ Трифоновская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Панфиловский р-н | 110/35/6 | 20 | -0.594 | -0.594
199 | ПС 110 кВ Плотниковская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Промышленновский р-н | 110/35/10 | 26 | 0.57 | 0.377
200 | ПС 110 кВ Промышленная-Сельская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Промышленновский р-н | 110/35/10 | 32 | 2.207 | 1.604
201 | ПС "Кондомская 110/35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кондомский р-н | 110/35/6 | 50 | 16.552 | 16.552
202 | ПС "Мундыбашская 110/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кондомский р-н | 110/6 | 65 | 22.686 | 22.686
203 | ПС "Темирская 110/35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кондомский р-н | 110/35/6 | 45 | 5.835 | 5.835
204 | ПС "Безруковская 110/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Мысковский р-н | 110/6 | 16.3 | -0.071 | -0.309
205 | ПС "Драгунский Водозабор 110/10 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Мысковский р-н | 110/10 | 20 | 2.928 | 2.166
206 | ПС "Карьерная 110/35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Мысковский р-н | 110/35/6 | 63 | 9.883 | 9.883
207 | ПС "Мысковская 110/35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Мысковский р-н | 110/35/6 | 50 | -4.631 | -4.631
208 | ПС "Томская 110/35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Мысковский р-н | 110/35/6 | 63 | 15.206 | 15.206
209 | ПС "Чеболсинская 110/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Мысковский р-н | 110/6 | 12.6 | 0.856 | -0.224
210 | ПС "Абагурская 110/35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 110/35/6 | 157.5 | 5.54 | 5.54
211 | ПС "Бызовская 110/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 110/6 | 45 | 6.755 | 6.71
212 | ПС "Водная 110/35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 110/35/6 | 80 | -8.144 | -8.143
213 | ПС "Высокая 110/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 110/6 | 32 | 11.392 | 11.392
214 | ПС "Ильинская-1 110/10 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 110/10 | 50 | 14.05 | 4.569
215 | ПС "Ильинская-Городская-2 110/10 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 110/10 | 50 | -2.771 | -2.771
216 | ПС "Кузнецкая 110/35/10 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 110/35/10 | 80 | -9.149 | -9.204
217 | ПС "КФЗ-1 110/10 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 110/10 | 80 | -29.38 | -29.434
218 | ПС "КФЗ-2 110/10 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 110/10 | 320 | 51.876 | 51.876
219 | ПС "Луговая 110/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 110/6 | 20 | 5.664 | 5.664
220 | ПС "Ново-Байдаевская 110/35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 110/35/6 | 80 | -11.331 | -11.909
221 | ПС "Орджоникидзевская 110/35/10 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 110/35/10 | 50 | -6.39 | -6.39
222 | ПС "РМК 110/10 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 110/10 | 50 | 11.081 | 9.992
223 | ПС "Северная 110/35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 110/35/6 | 80 | -5.746 | -5.746
224 | ПС "Северо-Байдаевская 110/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 110/6 | 0 | 23.176 | 23.172
225 | ПС "Сидоровская 110/35/10 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 110/35/10 | 32 | -4.361 | -4.697
226 | ПС "Степная 110/10 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 110/10 | 26 | 3.3 | 0.911
227 | ПС "Шахтовая 110/35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 110/35/6 | 81 | -7.075 | -7.881
228 | ПС "Ширпотреб 110/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Новокузнецкий р-н | 110/6 | 0 | 5.795 | 5.795
229 | ПС "Бенжереп-2 110/10 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Осинниковский р-н | 110/10 | 5 | 1.569 | 1.424
230 | ПС "Капитальная-3 110/35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Осинниковский р-н | 110/35/6 | 50 | 3.435 | -17.442
231 | ПС "Осинниковская 110/35/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Осинниковский р-н | 110/35/6 | 60 | 5.35 | 5.135
232 | ПС "Тепличная 110/10 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Осинниковский р-н | 110/10 | 26 | 1.905 | -2.604
233 | ПС "Тепловая 110/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Осинниковский р-н | 110/6 | 12.6 | 2.927 | 2.921
234 | ПС "Шушталепская 110/6 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Осинниковский р-н | 110/6 | 50 | 21.983 | 21.863
235 | ПС 110 кВ Афонинская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Прокопьевский р-н | 110/35/6 | 126 | 6.239 | 3.691
236 | ПС 110 кВ Вахрушевская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Прокопьевский р-н | 110/6 | 35 | 7.04 | 1.64
237 | ПС 110 кВ Зенковская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Прокопьевский р-н | 110/35/6 | 80.5 | 4.539 | 4.501
238 | ПС 110 кВ Киселёвская-Заводская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Прокопьевский р-н | 110/35/6 | 63 | 8.676 | -0.292
239 | ПС 110 кВ Коммунальная | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Прокопьевский р-н | 110/10 | 48 | 3.28 | 3.28
240 | ПС 110 кВ Красный Брод | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Прокопьевский р-н | 110/35/6 | 71.5 | -9.191 | -9.265
241 | ПС 110 кВ Прокопьевская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Прокопьевский р-н | 110/35/6 | 157.5 | 4.597 | 4.579
242 | ПС 110 кВ Тырганская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Прокопьевский р-н | 110/35/6 | 81 | -10.378 | -12.877
243 | ПС 110 кВ Имени Лапина В.И. | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 110/10 | 50 | 21.422 | 4.774
244 | ПС "Распадская-5" 110/6,6/6,3 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Мысковский р-н | 110/6 | 32 | 8.945 | 8.944
245 | ПС "Распадская-4 110/6,6/6,3 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Мысковский р-н | 110/6 | 80 | 21.769 | 21.769
246 | ПС "Распадская-6 110/6,6/6,3 кВ" | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Мысковский р-н | 110/6 | 80 | 30.34 | 30.34
247 | ПС 110 кВ Костромовская | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Ленинский р-н | 110/6 | 32 | 6.908 | 6.908
248 | ПС 110 кВ Комсомольская(Восточ3-4СШ 110) | ПАО "МРСК Сибири" | Кемеровская обдасть | Кемеровский р-н | 110/10 | 80 | -2.538 | -2.538
Примечание:
1 - в графе 3 указываются наименования структурных единиц электросетевой организации;
2 - в графе 7 текущий резерв/дефицит мощности указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей;
3 - в графе 8 текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения указывается по результатам контрольных замеров режимного дня с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения и поданных заявок на технологическое присоединение.