## Информация
Приложение
№ п/п | Сведения от смежных, по отношению к ПАО "МРСК Сибири", сетевых организаций об объеме максимальной мощности и максимальной мощности указанной в заявках и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения за 3 квартал 2017г.
| Наименование центра питания РСК | Наименование центра питания ТСО | Максимальная заявленная мощность по ТП (МВт), (согласно договора) | Максимальная загрузка трансформаторов по результатам замеров, МВА |  | Информация о ТП за 3 квартал 2017г.
|  |  |  | Зимний максимум на ___.12.2016г (МВА) | Летний максимум на ___.06.2017г (МВА) | Получено заявок на ТП, (МВт) | Заключено договоров ТП (выдано ТУ), (МВт)
Омская область
1 | АО "Омскэлектро"
| ПС 110/10 "Амурская" | - | - | - | - | 0.29 | 0.29
| ПС 110/10 "Западная" | - | - | - | - | 0.301 | 0.301
| ПС 110/10 "Карбышево" | - | - | - | - | 0.34 | 0.34
| ПС 110/10 "Кировская" | - | - | - | - | 0.29531 | 0.29531
| ПС 110/10 "Куйбышевская" | - | - | - | - | 0.358 | 0.358
| ПС 110/10 "Левобережная" | - | - | - | - | 0.2096 | 0.2096
| ПС 110/10 "Новая" | - | - | - | - | 0.547 | 0.547
| ПС 110/10 "Октябрьская" | - | - | - | - | 0.209 | 0.209
| ПС 110/10 "Прибрежная" | - | - | - | - | 0.555 | 0.555
| ПС 110/10 "Северо-Западная" | - | - | - | - | 0.5635 | 0.5635
| ПС 110/10 "Сибзавод" | - | - | - | - | 0.056 | 0.056
| ПС 110/10 "Фрунзенская" | - | - | - | - | 1.1738 | 1.1738
| ПС 110/10 "Центральная" | - | - | - | - | 0.153 | 0.153
| ПС 110/10 "Энтузиастов" | - | - | - | - | 0.4071 | 0.4071
| ПС 110/10 "Советская" | - | - | - | - | 0.3275 | 0.3275
| ПС 110/10 "Барановская" | - | - | - | - | 0.295 | 0.295
| ПС 110/10 "Съездовская" | - | - | - | - | 0.3772 | 0.3772
| ПС 110/10 "Весенняяя" | - | - | - | - | 0.0206 | 0.0206
| ПС 110/10 "Парниковая" | - | - | - | - | 0.09 | 0.09
Красноярский край
2 | ООО "Искра-Энергосети"
| - | РП 1 (СБРФ) | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП 382 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП 3007 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП 1182 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | КТП 42-8-4 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП А171 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП271 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП289 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП3209 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП8200 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП78-5-16 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП3095, 3096 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП10131 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП 130-2-9 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП753 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС-54 | 6.529 | 0 | 0 | 0 | 0
Кемеровская область
3 | ЗАО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0.08
ИТОГО: |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.9466 | 6.6486