## Стандартизированные ставки
Предложения по утверждению дополнительных стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, связанных со стоительством объектов электросетевого хозяйства ("последней милей") и на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) на территории Красноярского края на 2025 год
№ п/п | Уровень напряжения | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Вид и сечение провода/мощность трансформатора | Единица измерения | Размер предложений к стандиртизированной тарифной ставке, без НДС (в ценах 2025 года)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | до 0,4 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-4х16 | рублей/км | 3121677.36
2 |  |  | СИП-4х25 |  | 3153713.52
3 |  |  | СИП-4х35 |  | 3195172.08
4 |  |  | СИП-4х50 |  | 3259244.4
5 | от 1 до 20 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-3 1х35 |  | 5897534.52
6 |  |  | СИП-3 1х50 |  | 5948415.48
7 | до 0,4 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-4х70 |  | 3340277.04
8 |  |  | СИП-4х95 |  | 3430732.08
9 | от 1 до 20 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-3 1х70 |  | 6021910.2
10 |  |  | СИП-3 1х95 |  | 6123672.12
11 | 35 кВ | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | АС-50 |  | 15266045.64
12 |  |  | АС-70 |  | 15266045.64
13 |  |  | АС-95 |  | 15435648.84
14 | 110 кВ |  | АС-50 |  | 17731235.4
15 |  |  | АС-70 |  | 17731235.4
16 |  |  | АС-95 |  | 17900838.6
17 | до 0,4 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-4х120 |  | 3532494
18 | от 1 до 20 кВ | воздушные линии на деревянных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-3 1х120 |  | 6225434.04
19 |  |  | СИП-3 1х150 |  | 6310235.64
20 |  |  | СИП-3 1х185 |  | 6457225.08
21 | 35 кВ | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | АС-120 |  | 15571331.4
22 |  |  | АС-150 |  | 15722089.8
23 |  |  | АС-185 |  | 15972725.64
24 |  | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, изолированным алюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные | АС-240 |  | 16310047.56
25 | 110 кВ | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | АС-120 |  | 18036521.16
26 |  |  | АС-150 |  | 18187279.56
27 |  |  | АС-185 |  | 18437915.4
28 |  | воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные | АС-120 |  | 25911581.88
29 |  | воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных,неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные | АС-240 |  | 18775237.32
30 |  |  | АС-300 |  | 19208667.72
31 | до 0,4 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-4х16 |  | 3121677.36
32 |  |  | СИП-4х25 |  | 3153713.52
33 |  |  | СИП-4х35 |  | 3195172.08
34 |  |  | СИП-4х50 |  | 3259244.4
35 | от 1 до 20 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-3 1х35 |  | 5897534.52
36 |  |  | СИП-3 1х50 |  | 5948415.48
37 | до 0,4 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-4х70 |  | 3340277.04
38 |  |  | СИП-4х95 |  | 3430732.08
39 | от 1 до 20 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-3 1х70 |  | 6021910.2
40 |  |  | СИП-3 1х95 |  | 6123672.12
41 | до 0,4 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноценпные | СИП-4х120 |  | 3532494
42 | от 1 до 20 кВ | воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные | СИП-3 1х120 |  | 6225434.04
43 |  |  | СИП-3 1х150 |  | 6310235.64
44 |  |  | СИП-3 1х185 |  | 6457225.08
45 | до 0,4 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | 4х25 |  | 4233629.28
46 |  |  | 4х35 |  | 4306036.8
47 |  |  | 4х50 |  | 4422693.36
48 | 1-20 кВ |  | сш.п.50 |  | 6194666.28
49 | до 0,4 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | 4х70 |  | 4503146.16
50 |  |  | 4х95 |  | 4706289.48
51 | 1-20 кВ |  | сш.п.70 |  | 7512080.88
52 | 1-20 кВ |  | сш.п.95 |  | 7719246.84
53 | до 0,4 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | 4х120 |  | 4865183.76
54 |  |  | 4х150 |  | 5074361.04
55 |  |  | 4х185 |  | 5464557.12
56 | 1-20 кВ |  | сш.п.120 |  | 7858027.92
57 | 1-20 кВ |  | сш.п.150 |  | 8075250.48
58 | 1-20 кВ |  | сш.п.185 |  | 8437288.08
59 | 110 кВ |  | сш.п.185 |  | 50099716.2
60 | до 0,4 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | 4х240 |  | 5866821.12
61 | 1-20 кВ |  | сш.п.240 |  | 9766770.6
62 | 1-20 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | сш.п.300 |  | 10191159.12
63 | 1-20 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | сш.п.400 |  | 10881041.88
64 | 1-20 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | сш.п.500 |  | 11631264.24
65 | 1-20 кВ | кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее | сш.п.800 |  | 12860180.76
66 | 110 кВ | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | сш.п.240 |  | 52458994.56
67 |  | кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно c одним кабелем в траншее | сш.п.300 |  | 53046300
68 | 1-20 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | сш.п.50 |  | 36122002.56
69 | до 0,4 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | 4х70 |  | 34430482.44
70 |  |  | 4х95 |  | 34633625.76
71 | 1-20 кВ |  | сш.п.70 |  | 37439417.16
72 | 1-20 кВ |  | сш.п.95 |  | 37646583.12
73 | до 0,4 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | 4х120 |  | 34792520.04
74 |  |  | 4х150 |  | 44131785.48
75 |  |  | 4х185 |  | 44521981.56
76 | 1-20 кВ |  | сш.п.120 |  | 37785364.2
77 | 1-20 кВ |  | сш.п.150 |  | 47132674.92
78 | 1-20 кВ |  | сш.п.185 |  | 47494712.52
79 | до 0,4 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | 4х240 |  | 44924245.56
80 | 1-20 кВ |  | сш.п.240 |  | 48824195.04
81 | 1-20 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | сш.п.300 |  | 49248583.56
82 | 1-20 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | сш.п.400 |  | 49938466.32
83 | 1-20 кВ | кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно c одной трубой в скважине | сш.п.500 |  | 50688688.68
84 | 1-20 кВ | Строительство кабельных линий методом ГНБ одножильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно одним кабелем | сш.п.185 | рублей/км | 47494712.52
85 | 1-20 кВ | Строительство кабельных линий методом ГНБ одножильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно одним кабелем | сш.п.240 |  | 48824195.04
86 | 1-20 кВ | реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно |  | рублей/шт | 3828158.04
87 | 1-20 кВ | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно |  |  | 79762428
88 |  | комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно |  |  | 27493476
89 | 1-20 кВ | переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно |  |  | 36622332
90 |  | переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно (расчет для 3 ячеек) |  |  | 7324466.4
91 |  | переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно |  |  | 12207444
92 | 1-20 кВ | распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек свыше 15 |  |  | 58446005.64
93 | 10/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа | 25 кВА | рублей/кВт | 52791.9381
94 |  |  | 63 кВА |  | 22391.6068
95 |  |  | 100 кВА |  | 14891.5226
96 | 10/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 160 кВА |  | 10533.4677
97 |  |  | 250 кВА |  | 7154.4774
98 | 10/0,4 кВ | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 400 кВА |  | 5633.2742
99 |  |  | 630 кВА |  | 7985.8511
100 |  | однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 1000 кВА |  | 5328.488
101 | 10/0,4 кВ | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 2х250 кВА |  | 24874.5125
102 |  | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 2х400 кВА |  | 16042.24
103 |  |  | 2х630 кВА |  | 10578.9378
104 |  | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа | 2х1000 кВА |  | 7259.5345
105 |  | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1600 до 2000 кВА включительно блочного типа | 2х1600 кВА |  | 13021.2658
106 |  | двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2500 до 3150 кВА включительно блочного типа | 2х3150 кВА |  | 9560.7169
107 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения |  | рублей за точку учета | 57287.02
108 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 32321.33
109 | 1-20 кВ |  |  |  | 652441.58
110 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные полукосвенного включения |  |  | 57287.02
111 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 32321.33
112 | 1-20 кВ |  |  |  | 652441.58
113 | 35 кВ |  |  |  | 3339677.65
114 | 110 кВ |  |  |  | 8907026.96
115 | 1-10 кВ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные косвенного включения |  |  | 652441.58
116 | 35 кВ |  |  |  | 3339677.65
117 | 110 кВ |  |  |  | 8907026.96
118 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения |  |  | 57287.02
119 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 51525.71
120 | 1-20 кВ |  |  |  | 652441.58
121 | 0,4 кВ и ниже с ТТ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения |  |  | 57287.02
122 | 0,4 кВ и ниже без ТТ |  |  |  | 51525.71
123 | 1-20 кВ |  |  |  | 652441.58
124 | 35 кВ |  |  |  | 3339677.65
125 | 110 кВ |  |  |  | 8907026.96
126 | 1-10 кВ | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения |  |  | 652441.58
127 | 35 кВ |  |  |  | 3339677.65
128 | 110 кВ |  |  |  | 8907026.96
Заместитель директора по экономике и финансам ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" |  |  |  |  | Т.В. Шевченко

## Льготная ставка за ТП (hidden)
Предложения по утверждению Льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению на территории Красноярского края на 2024 год
№ п/п | Наименование ставки | Ставка платы за 1 кВт присоединяемой мощности на 2024 год, руб.
|  | без НДС | с НДС
1 | Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению для определения платы за технологическое присоединение объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности в отношении: объектов микрогенерации заявителей - физических лиц, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации; энергопринимающих устройств заявителей – физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств). | 11539.854 | 13847.8248
2 | Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению для определения платы за технологическое присоединение объектов микрогенерации, а также одновременного технологического присоединения объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в случае подачи заявки юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения. | 11539.854 | 13847.8248
Заместитель директора по экономике и финансам |  |  | Т.В. Шевченко