## 8 Расширение проп способ
Отчет за 2015_год
об исполнении инвестиционной программы
ПАО "МРСК Сибири"
Раздел 8. Отчет о расширении пропускной способности, снижении потерь в сетях и увеличении резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№№ | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год
|  |  | факт года X-1 | факт года X | факт года X-1 | факт года X | факт года X-1 | факт года X | факт года X-1 | факт года X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Трофимовская" (устанока тр-ров 2х25МВА), ж/б ограждение | Алтайский край, г. Бийск | 25 | 50 | -4200 | 18230 |  | 23200 | х | 350000.072
2 | Строительство ПС 110/10 кВ "Бирюзовая Катунь" (2х25 МВА) (Д№20.4000.371.13 от 22.08.2013) | Алтайский край, туристско-рекреационная зона | 0 | 50 |  | 46400 |  | 46400 | х | х
3 | Строительство новой ПС 110/6 кВ (2*40 МВА) с питающей ЛЭП 110кВ для технологического присоединения ООО "Белые Росы" (Инд.Т.) (Д№20.2400.1122. от 08.10.2012) | Красноярский край, г. Красноярск | 0 | 40 |  | 37120 |  | 37120 | х | х
Note on M16: Макарова Татьяна Ивановна: раздел 13.8 ГО
Note on U16: Макарова Татьяна Ивановна: Мещеряков