## Информация
Приложение
№ п/п | Сведения от смежных, по отношению к ПАО "МРСК Сибири", сетевых организаций об объеме максимальной мощности и максимальной мощности указанной в заявках и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения за 1 квартал 2017г.
| Наименование центра питания РСК | Наименование центра питания ТСО | Максимальная заявленная мощность по ТП (МВт), (согласно договора) | Максимальная загрузка трансформаторов по результатам замеров, МВА |  | Информация о ТП за 1 квартал 2017г.
|  |  |  | Зимний максимум на ___.12.2016г (МВА) | Летний максимум на ___.06.2016г (МВА) | Получено заявок на ТП, (МВт) | Заключено договоров ТП (выдано ТУ), (МВт)
Кемеровская область
1 | ООО "ЭнергоПаритет"
| - | - | 105.862 | 0 | 0 |  | 4.495
2 | АО "СШЭМК"
| - | ПС "Березовская-Новая" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС "ВПС" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС "Первомайская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ЗАО ЭЛЕКТРОСЕТЬ
| - | - | 0 | 0 | 0 | 3.629 | 0.031
Красноярский край
4 | МУП ЭС г.Зеленогорска
| - | ПС "ГПП-1" | 0 | 0 | 0 | 0.0768 | 0
| - | ПС "ГПП-2" | 0 | 0 | 0 | 0.1538 | 0.0218
| - | РП-10кВ "Скважины" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ООО "Искра-Энергосети"
| - | РП 1 (СБРФ) | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП 382 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП 3007 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП 1182 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | КТП 42-8-4 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП А171 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП271 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП289 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП3209 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП8200 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП78-5-16 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП3095, 3096 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП10131 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП 130-2-9 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ТП753 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС-54 | 4.209 | 0 | 0 | 0 | 0
Республика Бурятия
6 | ОАО "РЖД" (ВСДЭ-СП Трансэнерго)
| - | ПС Выдрино | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС Переемная | 20.631 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС Мысовая | 28.594 | 0 | 0 | 0.245 | 0
| - | ПС Посольская | 20.306 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС Селенга | 17.809 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС Татаурова | 21.538 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС Заудинская | 21.252 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС Заиграево | 35.959 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС Новоильинск | 33.35 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС Кижа | 30.987 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС Дозорный | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС Гусинное озеро | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС Дабан | 17.292 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС Северобайкальск | 34.551 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС Кичера | 7.238 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС Ангоя | 9.097 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС Новый Уоян | 10.604 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС Янчукан | 8.448 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС Ангаракан | 8.888 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС Перевал | 10.516 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС Окусикан | 11.814 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | ПС Таксимо | 9.625 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | АО "Улан-Уде Энерго"
| ПС Октябрьская | - | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0.28
| ПС Полигон | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | КТП-11 | 0 | 6.8 | 5.1 | 0.015 | 0.055
| ПС Южная | - | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.69
| - | Левобережная | 0 | 9.1 | 7.32 | 0.361 | 0.43
| ТЭЦ-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - | Сосновая | 0 | 10.43 | 6.81 | 3.36 | 0.467
| - | МБДК | 0 | 4.4 | 4.25 | 0.135 | 0.101
| - | Мясокомбинат | 0 | 2 | 1.01 | 0 | 0
| ПС Районная | - | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.195
| ПС Таежная | - | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.129
| ПС Шишкова | - | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.104
| ПС Западная | - | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0.123
| - | КТП-1 | 0 | 4 | 3.5 | 0.174 | 0.126
| - | КТП-3 | 0 | 6.4 | 5.4 | 0.09 | 0.03
| - | Центральная | 0 | 8.7 | 8.3 | 0.663 | 0.015
| - | Дивизионная | 0 | 5.5 | 3.2 | 0.035 | 0.025
| ПС Медведчиково | - | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0.217
| ПС Энергетик | - | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0.1
| ПС Н.Иволга | - | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.025
| ПС Верхняя Березовка | - | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.255
| ПС Бурводстрой | - | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0.13
| АРЗ | - | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.234
| ПС Гурульба | - | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.084
| ПС Бурятцелинстрой | - | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0
| ПС Бурятфермаш | - | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.01
| ПС Птицефабрика | - | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.142
| - | ГВП | 0 | 4.8 | 4.3 | 0.1 | 0.04
| - | Горсад | 0 | 8.1 | 5.8 | 1.49 | 0.07
| ПС Николаевская | - | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.015
Омская область
8 | АО "Омскэлектро"
| ПС 110/10 "Амурская" | - | - | - | - | 0.0508 | 0.0508
| ПС 110/10 "Западная" | - | - | - | - | 0.045 | 0.045
| ПС 110/10 "Карбышево" | - | - | - | - | 0.03 | 0.03
| ПС 110/10 "Кировская" | - | - | - | - | 0.04 | 0.04
| ПС 110/10 "Куйбышевская" | - | - | - | - | 0.0479 | 0.0479
| ПС 110/10 "Левобережная" | - | - | - | - | 0.113 | 0.113
| ПС 110/10 "Новая" | - | - | - | - | 0.042 | 0.042
| ПС 110/10 "Октябрьская" | - | - | - | - | 0.107 | 0.107
| ПС 110/10 "Прибрежная" | - | - | - | - | 0.025 | 0.025
| ПС 110/10 "Северо-Западная" | - | - | - | - | 0.1018 | 0.1018
| ПС 110/10 "Сибзавод" | - | - | - | - | 0.011 | 0.011
| ПС 110/10 "Фрунзенская" | - | - | - | - | 0.002 | 0.002
| ПС 110/10 "Центральная" | - | - | - | - | 0.042 | 0.042
| ПС 110/10 "Энтузиастов" | - | - | - | - | 0.115 | 0.115
| ПС 110/10 "Парниковая" | - | - | - | - | 0.05 | 0.05
ИТОГО: |  |  | 498.782 | 0 | 0 | 19.6131 | 9.4623