## Заявки
Приложение 1
Информация о суммарной максимальной мощности за прошедший квартал, указанной в полученных от заявителей заявках ТП
за 1 квартал 2026 года
№ п/п | Наименование центра питания | Суммарная мощность, кВт
1 | ТП-3 ст. Барнаул, центр питания: ПС 110/6 кВ № 6 Восточная | 40
2 | ТП-7 ст. Камень на Оби, центр питания: - ПС 110/10 кВ № 10 Каменская | 3
3 | РУ-0,4 кВ ТП-4.1 ст. Барнаул, центр питания – ПС 110/6 кВ № 6 Восточная | 10
4 | ТП-15 ст. Барнаул, центр питания – ПС 110/6 кВ № 6 Восточная | 15
5 | КТП-3 ст. Поспелиха, центр питания – ПС 110/35/10 кВ № 23 Поспелихинская | 15
6 | ТП-15 ст. Барнаул, центр питания – ПС 110/6 кВ № 6 Восточная | 15
7 | ТП-4.1 ст. Барнаул, центр питания – ПС 110/6 кВ № 6 Восточная | 100
8 | ТП-29 ст. Ингода, центр питания - ПС 110 кВ Ингода | 3
9 | РУ-0,4 кВ ТП-37/1 пгт.Забайкальск, Центр питания ПС 110 кВ Забайкальск | 10
10 | РУ-0,4 кВ КТП-1 пгт.Забайкальск, Центр питания ПС 110 кВ Забайкальск | 10
11 | ПС 110 кВ Забайкальск | 5
12 | РУ-0,4 кВ ТП МСС ст. Борзя. Центр питания ПС 110 кВ Борзя Западная | 5
13 | Тяговая ПС 110 кВ Забайкальск (снятие СО) | 2000
14 | ВЛ 10 кВ фидера №19 «Очистные» ЦРП-1 пгт.Забайкальск (центр питания – ПС 110 кВ Забайкальск) | 150
15 | КТПНс №11 – «97 кв.дом», центр питания - ПС 110 кВ Забайкальск | 3
16 | ТП-2 ст. Забайкальск. Центр питания ПС 110 кВ Забайкальск | 15
17 | КТП-389П1 рзд. Абагуровский, центр питания - ПС 110 кВ Абагурская | 20
18 | КТП-378П4 ст. Новокузнецк, центр питания: - ПС 110 кВ Водная | 10
19 | КТП-388П1 рзд. Абагуровский, центр питания – ПС 110 кВ Абагурская | 15
20 | ВЛ-10 кВ фидера «Ф1-10» ПС 35/10 кВ Трудармейская, центр питания - ПС 110 кВ Красный Брод | 15
21 | КТПНС-468П1 ст. Мундыбаш , центр питания – ПС 110 кВ Мундыбашская | 3
22 | ПС 110/10 кВ ГПП № 29 Привокзальная | 5
23 | ПС-4 110/10 кВ Городская | 25
24 | ТП-1 ст. Иртышское, центр питания: - ПС 110 кВ Иртышская | 15
25 | ТП 110 кВ ЛВРЗ | 100
26 | ПС-110 Таксимо (снятие СО) | 300
27 | ПС 110 кВ № 22 Западная | 5
28 | ПС 110 кВ Западная | 40
29 | ПС № 98 35/10 кВ Арбаты | 0.5
Итого: |  | 2952.5

## Договоры
Приложение 2
Информация о суммарной максимальной мощности за прошедший квартал, указанной в заключенных договорах на технологическое присоединение
за 1 квартал 2026 года
№ п/п | Наименование центра питания | Суммарная мощность, кВт
1 | КТП-3 ст. Белово (ОАО «РЖД»), центр питания – ПС 110 кВ Беловская | 3
2 | ПС110 кВ Беклемишево через ПС-35/10 кВ Иван-озеро | 100
3 | ПС 110 кВ Забайкальск | 5
4 | КТПНС-468П1 ст. Мундыбаш (ОАО «РЖД»), центр питания – ПС 110 кВ Мундыбашская | 3
5 | КТП-3 ст. Поспелиха (ОАО «РЖД»), центр питания – ПС 110/35/10 кВ № 23 Поспелихинская | 15
6 | ТП-15 ст. Барнаул (ОАО «РЖД»), центр питания – ПС 110/6 кВ № 6 Восточная | 15
7 | ПС-4 110/10 кВ Городская | 25
8 | ТП 110 кВ ЛВРЗ | 100
9 | ТП-2 ст. Забайкальск, центр питания - ПС 110 кВ Забайкальск | 15
10 | ПС № 98 35/10 кВ «Арбаты» | 0.5
11 | КТП-389П1 рзд. Абагуровский (ОАО «РЖД»), центр питания - ПС 110 кВ Абагурская | 20
12 | КТП-378П4 ст. Новокузнецк (ОАО «РЖД»), центр питания: - ПС 110 кВ Водная | 10
13 | ТП-29 ст. Ингода, центр питания - ПС Ингода | 3
14 | ТП-3 ст. Барнаул (ОАО «РЖД»), центр питания: ПС 110/6 кВ № 6 Восточная | 40
15 | ТП-1 ст. Иртышское (ОАО «РЖД»), центр питания: - ПС 110 кВ Иртышская | 15
16 | ТП-7 ст. Камень на Оби (ОАО «РЖД»), центр питания: - ПС 110/10 кВ № 10 Каменская | 3
Итого: |  | 372.5